## Slide 1
에너지 공유거래플랫폼 TESS 화면설계서
Version | 2.21
Author | 코어개발팀
Date | 2022-07-18

## Slide 2: 화면설계서 재개정 이력
문서버전 | 작성일 | 개정화면 및 내역 | 페이지 | 작성자
0.1 | 2020.12.11 | Dashboard 초도작성 |  | 
2.01 | 2022.02.23 | -3차년 메뉴설계 수정 |  | 

## Slide 3: 1. Menu Tree
로그인
운영 메뉴
관리 메뉴
Depth 3 까지
3. 분석
거래비교분석
목표에너지
리포트
4. 에너지거래
거래방
매도등록
거래내역
매수결산관리
매도결산관리
단가목록
수익관리
5. 마이페이지
회사정보
정산
나의 공장정보
공지사항
6. 관리자
계정관리
메뉴관리
게시글관리
7. 정보관리
공장관리
거래관리
기본관리
분석관리
2. 모니터링
계측데이터
에너지통계
알람리스트
거래알림
시스템
1. 대시보드
운영자/관리자
고객(매도자)
고객(매수자)

## Slide 4: 1. Menu Tree
▶ | 홈
▶ | 모니터링
> | 계측데이터
> | 에너지통계
> | 알람리스트
> | 거래알림
> | 시스템
▶ | 분석
> | 거래비교분석
> | 목표에너지
> | 리포트
▶ | 에너지거래
> | 거래방
> | 매도등록
> | 거래내역
> | 매수결산관리
> | 매도결산관리
> | 수익관리
> | 단가목록
▶ | 마이페이지
> | 회사정보
> | 정산
 | 구매청구서
 | 판매명세서
> | 나의 공장정보
> | 공지사항
▶ | Dashboard
▶ | 모니터링
▶ | 분석
▶ | 에너지거래
▶ | 마이페이지
▶ | 관리자
▶ | 정보관리
▼ | 정보관리
> | 공장관리
 | 공장그룹정보
 | 공장정보
 | 에너지그룹정보
 | 공장에너지매핑정보
 | 포인트 정보
 | 포인트 단위정보
 | 포인트 단위변경정보
> | 거래관리
 | 거래방관리
 | 요금제정보
> | 기본관리
 | 공통코드그룹
 | 공통코드
 | 알람코드
 | 시스템정보
> | 분석정보관리
 | 에너지환산정보
 | 리포트탬플릿
 | 이메일탬플릿
 | 목표량관리
▼ | 관리자
> | 계정관리
> | 메뉴관리
> | 게시글관리
▶ | 정보관리
> | 공장관리
> | 거래관리
> | 기본관리
> | 분석관리

## Slide 5: 1. Menu Tree
Level 1 | Level 2 | 파일명 | 설계NO | 2단계 신규/수정 | 상세기능 | 최고 관리자 | 운영자 | 고객담당자
1. 대쉬보드 | 운영자 / 관리자 |  | 1.1.1 | 수정 | - 전체 계약현황 계략 정보 (거래그룹수,거래공장수 등..) - 전체 에너지 매출정보 (전체매출, 전전월 매출, 전월매출 등 ..) - 공장 그룹별/에너지원별 간략 매출정보 - 장애정보 (포인트장애, 시스템장애) - 목표사용량 대비 초과/이하 공장 수 - 알람정보 (알람 간략 리스트) | O | O | 
 | 고객(매도자) |  | 1.2.1 | 신규 | - 공장 에너지원별 매출(수익)정보 (전체정산금액, 전월정산금액..) - 공장 에너지원별 공급생산량 정보 (금월, 전월 등 ..) - 매수 공장 개수 | O |  | O
 | 고객(매수자) |  | 1.3.1 | 신규 | - 공장 에너지원별 매출(정산)정보 (전월정산금액) - 공장 에너지원별 수요량 정보 (금월, 전월 등 ..) - 에너지원별 매도 공장 | O |  | O
2. 모니터링 | 계측데이터 | monitorPoint | 2.1.1 | 신규 | - 계측데이터(15분 주기로 유입되는 데이터) 모니터링 | O | O | 
 | 에너지통계 | monitorEnergy | 2.2.1 | 신규 | - 에너지통계(시/일/월/년 별) 데이터 출력 | O | O | 
 | 알람리스트 | monitorAlarm | 2.3.1 | 신규 | - 분석알람 / 시스템알람 모니터링 | O | O | 
 | 거래알림 | monitorTnoti | 2.4.1 | 신규 | - 거래알림 목록 | O | O | O
 | 시스템 | monitorSystem | 2.5.1 | 신규 | - 시스템 리소스 모니터링 | O |  | 
3. 분석 | 거래비교분석 | analComparison | 3.1.1 | 신규 | - 거래기간별, 공장그룹별, 공장별 거래량을 통계 기준으로 비교 | O | O | O
 | 목표에너지 | analVupGoal | 3.2.1 | 신규 | - 목표대비 공장그룹별 전체 달성/미달 정보 | O | O | 
 | 리포트 | analReport | 3.3.1 | 신규 | - 생성된 리포트 확인 | O | O | O

## Slide 6: 1. Menu Tree
Level 1 | Level 2 | 파일명 | 설계NO | 2단계 신규/수정 | 상세기능 | 최고 관리자 | 운영자 | 고객담당자
4. 에너지 거래 | 거래방 | transRoom | 4.1.1 | 논의 | - 거래모델 설명, 선택 | O | O | O
 | 매도등록 | transSale | 4.2.1 | 논의 | - 에너지 공급(매도) 등록 | O | O | O
 | 거래내역 | transContract | 4.3.1 | 논의 | - 거래내역 조회, 이력 관리, 계약 문서 관리 | O | O | O
 | 매수결산관리 | infoAccountApprove | 4.4.1 | 신규 | 매달 공장별 청구 리스트정보 및 관리자 결산 - 청구서 결산관리 - 결산을 쉽게 할 수 있는 방법 - 정산금액이 이상데이터일 경우 현황에 별도 표시 - 이전달 혹은 2달전 정산금액도 리스트에 표기 - 상위 간략정보 (미결산 총 개수, 이전달 미결산 개수) | O | O | 
 | 매도결산관리 | infoAccountApprove | 4.5.1 | 신규 | 매달 공장별 판매정산 리스트정보 및 관리자 결산 - 청구서 결산관리 - 결산을 쉽게 할 수 있는 방법 - 정산금액이 이상데이터일 경우 현황에 별도 표시 - 이전달 혹은 2달전 정산금액도 리스트에 표기 - 상위 간략정보 (미결산 총 개수, 이전달 미결산 개수) | O | O | 
 | 수익관리 | infoAccountProfit | 4.7.1 | 신규 | - 수익정산관리 | O | O | 
 | 단가목록 | infoPriceList | 4.6.1 | 신규 | - 차등단가목록 | O | O | 
5. 마이페이지 | 회사정보 |  | 5.1.1 | 신규 | - 공장정보(주소,연락처), 계좌, 담당자 정보 - 정보수정 | O |  | O
 | 정산 | buyBills | 5.2.1 | 신규 | - 정산 이력 조회 및 관리 - 청구서 조회 및 출력 | O | O | O
 |  | saleBills | 5.3.1 | 신규 | - 정산 이력 조회 및 관리 - 명세서 조회 및 출력 | O | O | O
 | 나의공장정보 | myFactory | 5.4.1 | 신규 | - 권한공장 에너지별 최대값 업데이트 | O | O | O
 | 공지사항 | notic | 5.5.1 | 신규 | - 공지사항 | O | O | O
6. 관리자 | 계정관리 | adminUser | 6.1.1 | 완료 |  | O |  | 
 | 메뉴관리 | adminMenu | 6.2.1 | 완료 | - 플랫폼 서비스별 메뉴 추가/삭제 | O |  | 
 | 게시글관리 |  | 6.3.1 | 신규 | - 게시판별 게시글 등록(게시판 종류: 공지사항) | O | O | 

## Slide 7: 1. Menu Tree
Level 1 | Level 2 | 파일명 | 설계NO | 2단계 신규/수정 | 상세기능 | 최고 관리자 | 운영자 | 고객담당자
7. 정보관리 | 공장관리 | infoFactoryGroup | 7.1.1 | 공통 | - 공장그룹정보 | O |  | 
 |  | infoFactory | 7.1.2 | 공통 | - 공장정보, | O |  | 
 |  | infoEnergyGroup | 7.1.3 | 공통 | - 에너지그룹정보 | O |  | 
 |  | infoEnergyMapping | 7.1.4 | 공통 | - 공장 에너지 매핑정보 | O |  | 
 |  | infoPoint | 7.1.5 | 수정필요 | - 계측포인트 정보 | O |  | 
 |  | infoPointUnit | 7.1.6 | 수정필요 | - 계측포인트 단위정보 | O |  | 
 |  | infoPointUnitConv | 7.1.7 | 수정필요 | - 계측포인트 단위변경정보 | O |  | 
 | 거래관리 | infoRoom | 7.2.1 | 신규 | - 거래방관리 | O |  | 
 |  | infoCharge | 7.2.2 | 신규 | - 요금제정보 | O |  | 
 | 기본관리 | infoCommCodeGroup | 7.3.1 | 완료 | - 공통 코드 그룹 | O |  | 
 |  | infoCommCode | 7.3.2 | 완료 | - 공통코드 | O |  | 
 |  | infoAlarm | 7.3.3 | 신규 | - 알람코드 등록 관리 | O |  | 
 |  | infoResource | 7.3.4 | 수정 | - 시스템정보 등록 관리 | O |  | 
 | 분석관리 |  | 7.4.1 | 신규 | - 에너지분석 환산정보 등록 관리 | O | O | 
 |  | infoReport | 7.4.2 | 신규 | - 리포트탬플릿 등록 관리 | O | O | 
 |  |  | 7.4.3 | 신규 | - 이메일탬플릿 등록 관리 |  |  | 
 |  | infoVUPGoal | 7.4.4 | 신규 | - VUP 목표량 설정 | O | O | 

## Slide 8: 2. 정책 정의
계정 정책
사용자 타입 | VUP 관리자 | 
 | VUP 운영자 | 
 | 고객 담당자 | 거래권한 (매도/매수)

## Slide 9: 3. UI Planning -> Screen Definition
GNB
BI, CI, 관리빌딩, LNB 메뉴, 현재 시간, 로그인, 로그아웃, 비번변경,
User 설정 화면
LNB
LNB 노출 영역
Monitoring body 영역
: user 화면 설정 화면 노출

## Slide 10: 3. UI Planning -> GNB 영역 정의_(1/2)
로그인 전
GNB 영역은 TESS 시스템내에 전 페이지에 동일하게 적용한다.
GNB는 크게 CI, BI, LNB 메뉴, 로그인, 비번변경 구성한다.
LNB 메뉴는 메뉴 선택에 따라 좌/우 슬라이딩 처리 한다. (검토)
현재 년.월.일 시간 정보를 제공하며 새로고침 선택 시 현재 시간 기준 적용된다.(검토)
로그인 후 : 모니터링 화면 시
BI
로그아웃 | 비번변경
로그 아웃시 intro(로그인) 화면으로 진입함
BI 선택시 monitoring 화면으로 이동함
BI
CI
CI
로그인 후에는 로그아웃 버튼 노출
BI
로그아웃
로그 아웃시 intro(로그인) 화면으로 진입함
CI
로그인 후 : summary 화면 시
이동 없음. (TESS)
2015.09.10 15:20:37

## Slide 11: 3. UI Planning -> GNB 영역 정의_(2/2)
로그인 선택시
로그인
Password:
ID :
아이디, 패스워드 입력창 오픈
로그인 버튼 선택시 로그인 처리
로그인 재 선택시 레이어창 닫힘
TESS 로그인
BI
CI

## Slide 12: 3. UI Planning -> LNB 영역 정의
전체 메뉴 기본 2 Depth로 화면 구성하여 메뉴 노출한다. (3 Depth 없음)
타이틀 하단으로 검색조건 및 리스트가 제공된다.
페이징은 전체 화면 공통 정의 적용한다.
Home > 모니터링 > 계측데이타
검색조건
계측데이타
네비게이션 정보 노출
<<처음 <이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음> 끝 >>
한 화면 디폴트 10개 리스트 항목 제공하고, 페이징 처리
페이징은 1~10까지 노출
처음 클릭 시 첫 페이징 화면 노출
끝 클릭 시 마지막 페이징 화면 노출
이전, 다음 클릭 시 10개 단위로 다음 페이징 이동
예) 1~10, 11~20 단위 화면이동
모니터링
에너지 사용량 전체 사용량 계통별 사용량 층별 사용량 존별 사용량
태양광 에너지 사용량
온도/습도/감지
목표대비 사용량
피크 사용량
선택 메뉴 타이틀 노출 – 2Depth 메뉴명과 동일
BI
CI
홍길동님 로그아웃 | 비번변경
2015.09.10 15:20:37
25동

## Slide 13: 3. UI Planning -> 그래프 정의_(1/2)
0 3 6 9 12 15 18 21 24
(kWh)
(시)
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
1
Basic column
1 4 8 12 16 20 24 28 31
(kWh)
(일)
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(kWh)
(월)
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
일
월
년
2015.09.10
◀
▶
일
월
년
2015 ▼
2. 일일 경우 년-월 노출
해당 달의 1일 부터 31일까지 그래프 노출
드롭 다운 으로 년-월 선택가능 (5개 이상 스크롤 처리)
선택시 즉시 반영
2014
2013
2012
2011
2010
2009
시
1
일
월
년
시
2
시
3
3. 월일 경우 년 노출
- 해당 년도의 1월부터 12월까지 그래프 노출
- 드롭 다운으로 년 선택 가능 – 선택시 즉시 반영 (5개 이상 스크롤 처리)
1. 시인 경우 년-월-일 + 달력 노출
해당 일의 0시부터 24시까지 그래프 노출
◀좌 / ▶우 버튼 이동시 1일씩 이동
달력 선택으로 날짜 선택 가능
05’ 06’ 07’ 08’ 09’ 10’ 11’ 12’ 13’ 14’ 15’
(kWh)
(년)
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
일
월
년
시
4
4. 년일 경우 년 노출
- 해당 년도 기준 10년간의 데이터 제공
2015 ▼
1▼
* 공통
시 : 0시-24시 모두 노출
일 : 1일~31일 모두 노출
월 : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
년 : 해당년도 기준 10년간의 데이터
최근 일,월,년인 경우 ▶ 우측버튼 비활성화 처리
마지막 데이터의 그래프만 color 제공
(이전 데이터 유사 color 제공)

## Slide 14: 3. UI Planning -> 그래프 정의_(2/2)
0 3 6 9 12 15 18 21 24
(kWh)
(시)
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
2
Line + stacked column + basic column
1 4 8 12 16 20 24 28 31
(kWh)
(일)
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(kWh)
(월)
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
▶
Description
Basic line
Line 위치 선택 시 포인트 표시 및 정보 제공
해당 line 정보 노출
2. stacked column
구성된 column 의 정보 분할 노출
1
목표량(kw) : 3000.00
사용량(kw) : 1550.52
2015.08.28
발전(kw) : 3120.52
ESS(kw) : 1000.52
PV(kw) : 2120.00
2015.06
2

## Slide 15: 3. UI Planning -> 리스트 형태 정의
Description
2015.09.10
◀
▶
◀
▶
2015.09 ▼
2015 ▼
◀
▶
일시 | 발전 | 소비
2015.09.10 11 | 210 | 12
2015.09.10 10 | 2431 | 52111
2015.09.10 09 | 2345 | 431
일시 | 발전 | 소비
2015.09.01 | 210 | 12
2015.09.02 | 2431 | 52111
2015.09.03 | 2345 | 431
2015.09.04 | 210 | 12
2015.09.05 | 2431 | 52111
2015.09.06 | 2345 | 431
2015.09.07 | 2345 | 431
일시 | 발전 | 소비
2015.09 | 210 | 12
2015.08 | 2431 | 52111
2015.07 | 2345 | 431
2015.06 | 210 | 12
2015.05 | 2431 | 52111
2015.04 | 2345 | 431
2
일
월
년
시
1
일
월
년
시
일
월
년
시
3
일시 | 발전 | 소비
2015 | 210 | 12
2014 | 2431 | 52111
2013 | 2345 | 431
2012 | 210 | 12
2011 | 2431 | 52111
2010 | 2345 | 431
일
월
년
시
4
4. 년 리스트
- 최근년도 기준 10년치 데이터 제공함
1. 시 리스트
일시 : 년.월.일 시:분;초
최근 일시 순서로 list up
2. 일 리스트
일시 : 년.월.일
최근 일시 순서로 list up
2015.09.10일에 해당 2015.09 선택시 10까지 데이터만 노출
3. 월 리스트
일시 : 년.월
최근 일시 순서로 list up
2015년 9월에 2015년 선택시 1월~9월까지 데이터만 노출

## Slide 16: 4. Dashboard
B I
모니터링 분석 리포트 일반관리 설정 관리자관리
C I
2015.09.10 15:20:37
운영자 님 ▼
관리자/운영자
권한
VUP 전체 현황
스팀
압공
냉수
(+ )
(- )
단위 천원
전년당월매출(11월)
금년당월매출(12월)
(년)총 매출
(년)총 매출
(년)총 매출
(+ )
목표미달
분석알람
시스템알람
3
2
0
건
건
건
공장그룹
안산공단
안산공단
시화공단
인천공단
인천공단
인천공단
에너지그룹
스팀
압공
압공
스팀
압공
냉수
계약 수요량
750
3,000
7,200
12,000
650
100
가용 공급량
2,000
4,100
7,650
12,400
800
300
절감율 : 총판매량을 100%하고 구매량(가변%)일때 최적운전의 오차범위
오차범위가 클수록 base부하 또는 판매량이 많이 남는것
거래효율 : 실증단지의 에너지그룹 base부하가 2,3단계로 나뉨.
부하는 설비(Max)용량에 평균 거래용량(유량)/h 값에 따라 나뉨
(고 일수록: 유량/h이 많아지고, 설비 부하가 높은 상태)
Chart: 
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
스팀 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 2000 | 5000 | 4500 | 1000 | 8000 | 5000 | 3000 | 4500
압공 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
온수 | 4000 | 5000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4500
Chart: 
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
총액 | 7000 | 9000 | 8500 | 9000 | 5000 | 8000 | 7500 | 4000 | 11000 | 8000 | 7000 | 10000
VUP 에너지별 월간 매출 및 총수익
압공
냉수
스팀
\14,203,659
총 매출
공장거래그룹별 에너지 거래현황 [2022 12월]
6
00,000
00,000
소계
No
1
2
3
4
5
6
공장거래그룹별 거래권한 요약정보
수익
단가모델별 이용현황
VUP 고정단가 압공
VUP 고정단가 스팀
VUP 고정단가 냉수
차등단가 스팀
차등단가 압공
공장그룹 | 안산공단 |  | 시화공단 |  | 인천공단 |  | 합계 | 
공장 수 | 35 |  | 8 |  | 73 |  | 130 | 
권한구분 | 매 도 | 매 수 | 매 도 | 매 수 | 매 도 | 매 수 | 매 도 | 매 수
스팀 |  |  |  |  |  |  |  | 
압공 |  |  |  |  |  |  |  | 
냉수 |  |  |  |  |  |  |  | 
Chart: 
| 인천공단 | 시화공단 | 안산공단
압공 | 43 | 25 | 250
스팀 | 124 | 84 | 180
냉수 | 22 | 22 | 23
공장거래그룹별 에너지 거래 건수
0,000
0,000
0,000
개
[ 2022년]
건수
공장거래그룹
에너지
소스/싱크
(정보)
전년당월매출(11월)
금년당월매출(12월)
전년당월매출(11월)
금년당월매출(12월)
총 공장거래그룹

## Slide 17: 4. Dashboard
B I
모니터링 분석 리포트 일반관리 설정 관리자관리
C I
2015.09.10 15:20:37
고길동 님 ▼
판매자
권한
안산공단 삼일공장
단위 천원
판매 현황
구매현황
스팀 판매 금월
총 계약량
00.0 ton
60%
30%
10%
구매공장
구매공장
구매공장
총 3 건
공장명
ton/h
130
80
200
단가모델 수요
금일 시간당 평균
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 --- 일
금월 누적판매 거래현황
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 월
\ 14,206,000
금년 누적판매 비용현황
금일 피크 13:34
15 ton/h
알람
2 건
2,803 ton
10 ton/h
실시간 공급량
VUP 고정단가 스팀
압공 판매 금월
60%
30%
10%
구매공장
구매공장
구매공장
총 3 건
공장명
Nm3/h
130
80
200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 --- 일
금월 누적판매 거래현황
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 월
\ 14,206,000
금년 누적판매 비용현황
2,803 Nm3
금년 누적판매 현황 : (회색)판매자 설비 공급 운전 여유상태 (MAX)정보
(파랑)실제 거래 공급용량
월간 목표
월간 목표
14 ton/h
단가모델 수요
VUP 고정단가 스팀
5월
매도등록량
실제계측량
5월
A거래량
B거래량
C거래량
00.0 ton
최대공급량
금일 시간당 평균
금일 피크 13:34
알람
2 건
실시간 공급량
14 Nm3/h
10 Nm3/h
15 Nm3/h
총 계약량
00.0 ton
00.0 ton
최대공급량

## Slide 18: 4. Dashboard
B I
모니터링 분석 리포트 일반관리 설정 관리자관리
C I
2015.09.10 15:20:37
고길동 님 ▼
판매자
권한
안산공단 삼일공장
단위 천원
판매 현황
구매현황
스팀 구매 금월
60%
30%
10%
매도공장
매도공장
매도공장
총 3 건
공장명
kg/h
130
80
200
요금
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 --- 일
금월 누적구매 거래현황
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 월
금년 누적판매 비용현황
압공 구매 금월
60%
30%
10%
매도공장
매도공장
매도공장
총 3 건
공장명
Nm3/h
130
80
200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 --- 일
금월 누적구매 거래현황
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 월
금년 누적판매 비용현황
5월
목표량대비
실제계측량
5월
A구매량
B구매량
C구매량
단가모델 수요
VUP 고정단가 스팀
단가모델 수요
VUP 고정단가 스팀
\ 14,206,000
2,803 ton
\ 14,206,000
2,803 ton
총 계약량
00.0 ton
00.0 ton
최대수요량
총 계약량
00.0 ton
00.0 ton
최대수요량
금일 시간당 평균
금일 피크 13:34
15 ton/h
알람
2 건
10 ton/h
실시간 공급량
14 ton/h
금일 시간당 평균
금일 피크 13:34
알람
2 건
실시간 공급량
14 Nm3/h
10 Nm3/h
15 Nm3/h

## Slide 19
모니터링

## Slide 20: 5. Key Screen : 모니터링 > 계측데이터
분석
에너지거래
모니터링
B I
운영자 님 ▼
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
마이페이지
관리자
정보관리
> 계측데이터
> 에너지통계
> 알람리스트
> 시스템
테이블 명 | 이름
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_POINT_UNIT | 포인트 단위정보
TBL_RAW_DATA | 계측 데이터
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_ENERGY_GROUP | 에너지 그룹정보
Page ID | 이름 | 설명
2 -1-1 | 계측데이터 | 포인트별 계측 데이터를 실시간으로 모니터링
No. | 이름 | Description
1 | 검색조건 | 에너지그룹&공장그룹 필수 선택 공장 또는 소비타입 필수 선택(공장이 전체로 선택된 경우 소비타입은 특정되어야 하고, 소비타입이 특정된 경우 공장은 전체일 수도 있다) 소비타입 선택: 전체/매도/매수 기간 선택: 실시간/날짜 -실시간 선택 시, 현재 날짜 기준으로 00:00부터 모두 표시 -날짜 선택 시, 최대 2일까지 선택 가능 -시작일시 입력하면 종료일시 하루 뒤로 자동 선택
2 | 그래프 | 공장의 계측포인트 15분 단위 실시간 모니터링 데이터 (24h x 15분 단위 = 96개)
3 | 그리드 | 선택한 포인트 raw 데이터 출력 하루치 raw 데이터 모두 출력
4 | 엑셀 | 표 엑셀 다운로드
2015.09.10 15:20:37
관리자/운영자
권한
시간
제일 공장
4
3
2
1
0
단위
2
제이 공장
제삼 공장
0:00 | 0:15 | 0:30 | 0:45 | 1:00 | 1:15 | 1:30 | 1:45 | 2:00 | 2:15 | 2:30 | 2:45 | 3:00 | 3:15 | 3:30 | 3:45 | 4:00 | 4:15 | 4:30 | 4:45 | 5:00 | 5:15 | 5:30 | 5:45 | 6:00 | 6:15 | 
계측데이터
Home > 모니터링 > 계측데이터
검색
초기화
에너지그룹
스팀 ▼
공장그룹
시화 ▼
공장
전체 ▼
거래구분
매도 ▼
시간 | 제일 공장 POINT001 | 제이 공장 POINT002 | 제삼 공장 POINT003
05:45 | 0 BAR | 0 BAR | 20 BAR
05:30 | 30 BAR | 30 BAR | 30 BAR
05:15 | 40 BAR | 20 BAR | 80 BAR
0:15 | - | -- | --
00:00 | 0 BAR | 20 BAR | 80 BAR
1
3
4
2022-01-01
기간선택
실시간
날짜선택
기간

## Slide 21: 5. Key Screen : 모니터링 > 에너지통계
에너지통계
B I
C I
운영자 님 ▼
Home > 모니터링 > 에너지통계
Page ID | 이름 | 설명
2 -2-1 | 에너지통계 | 에너지 계측량에 대한 시/일/월/년 통계
No. | 이름 | Description
1 | 검색조건 | 에너지그룹&공장그룹 필수 선택 공장 또는 소비타입 필수 선택(공장이 전체로 선택된 경우 소비타입은 특정되어야 하고, 소비타입이 특정된 경우 공장은 전체일 수도 있다) 소비타입 선택: 전체/매도/매수
2 | 개략정보 | 매도 기준: 최대 공급가능 용량 매수 기준: 최대 소비가능 용량
3 | 그래프 | 공장의 시/일/월/연별 계측량 MAX: 공장별로 거래 가능한 최대 용량 표시
4 | 그리드 | 최대, 최저, 전체, 평균 계측량 선택한 포인트의 데이터 출력 계측값 = 계측값의 합 평균값 = 계측값의 평균 통계 주기 - 시간통계: 15분 데이터로 시간별 통계 -일간통계: 1시간 데이터로 일자별 통계 -월간통계: 1일 데이터로 월별 통계 -연간통계: 1개월 데이터로 연별 통계
5 | 엑셀 | 표 엑셀 다운로드
모니터링
분석
에너지거래
마이페이지
관리자
정보관리
> 계측데이터
> 에너지통계
> 알람리스트
> 시스템
2015.09.10 15:20:37
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
검색
초기화
2022-01
기간
시
일
관리자/운영자
권한
월
년
시화스팀매도 - 제일 공장(POINT001)
단위
일
Chart: 
제1공장 | 2000 | 1500 | 1800 | 2400 | 2300 | 700 | 900 | 1500 | 1800 | 1725 | 485 | 985 | 2514 | 2254 | 456 | 982 | 742 | 3212 | 2541 | 1458 | 2545 | 1424 | 898 | 789 | 932 | 1235 | 1965 | 2241 | 2147 | 2116 | 2121
3
max
5
테이블 명 | 이름
TBL_STAT_HOURLY | 계측데이터 시간통계
TBL_STAT_DAILY | 계측데이터 일간통계
TBL_STAT_MONTHLY | 계측데이터 월간통계
TBL_STAT_YEARLY | 계측데이터 년간통계
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
일간 통계 |  |  | 
 | 계측값 | 월 평균 대비 | 평균값(시간당)
1/1 | 2000 | 0 | 100
1/2 | 1500 | -500 | 94
... | - |  | 
1/31 | 2200 | +200 | 105
4
최대 | 최저 | 평균 | 합계 | 최대 공급가능용량(월)
3,400(1/18) | 400(1/15) | 2,000 | 62,000(총 31일) | 50,000
2
에너지그룹
스팀 ▼
공장그룹
시화 ▼
공장
제일공장 ▼
거래구분
매도 ▼
1

## Slide 22: 5. Key Screen : 모니터링 > 알람
분석
에너지거래
알람리스트
Home > 모니터링 > 알람리스트
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
소개
관리자
정보관리
테이블 명 | 이름
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_ALARM_STATUS | 알람 상태
TBL_ALARM_HISTORY | 알람이력
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_COMMON_CODE_GROUP | 공통코드그룹관리
TBL_COMMON_CODE | 공통코드관리
Page ID | 이름 | 설명
2-3-1 | 알람 내역 | 알람 리스트(분석알람 탭)
No. | 이름 | Description
1 | 검색조건 | 알람 구분 1) 분석알람 : 포인트 알람 1-1) 계측기 알람: 임계치 확인 1-2)네트워크 알람: 데이터 수신여부 확인 2) 시스템알람 : 서버 리소스 알람 알람 상태: 발생/인지/종료
2 | 그리드 | 항목별 정렬 버튼 누적횟수: 미확인 알림의 개수
3 | 엑셀 | 표 엑셀 다운로드
4 | 도움말 | 모달창으로 도움말 표시 알람레벨(위험도) 정상/경고/위험 알람상태(처리상태): 발생/인지/종료
4-1 | 도움말 팝업 | 모달창으로 도움말 표시
모니터링
분석
에너지거래
마이페이지
관리자
정보관리
> 계측데이터
> 에너지통계
> 알람리스트
> 시스템
2015.09.10 15:20:37
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
C I
1 / 10 Page (총 : 100개)
검색
초기화
알람 하위타입
전체 ▼
공장그룹
전체 ▼
2
공장
전체 ▼
3
도움말
4
분석알람
시스템알람
알람 상태
전체 ▼
No. | 알람 하위타입▼ | 공장 그룹 ▼ | 공장 ▼ | 포인트ID▼ | 포인트먕▼ | 알람 이름▼ | 레벨▼ | 발생값▼ | 상태 | 마지막 발생일시 ▼ | 알람발생건수 ▼
1 | 계측기 알람 | 시화도금 | 일일 공장 | P010010001 | 압공_적산출력포인트 |  | 위험 | 90 | 발생 | 2021-01-31 9:00 | 508
2 | 계측기 알람 | 시화도금 | 일일 공장 | P010010002 | 압공_적산출력포인트 |  | 경고 | 75 | 발생 | 2021-01-21 10:00 | 205
3 | 네트워크 알람 | 시화도금 | 이이 공장 | P010020001 | 압공_적산출력포인트 |  | 경고 | 85 | 발생 | 2021-01-10 19:00 | 103
4 | 네트워크 알람 | 시화도금 | 이이 공장 | P010020002 | 압공_적산출력포인트 |  | 위험 | 85 | 발생 | 2021-01-31 12:00 | 21
5 | 네트워크 알람 | 시화도금 | 삼삼 공장 | P010030001 | 압공_적산출력포인트 |  | 경고 | 85 | 발생 | 2021-01-22 14:00 | 19
6 | 네트워크 알람 | 시화도금 | 삼삼 공장 | P010030002 | 압공_적산출력포인트 |  | 경고 | 85 | 발생 | 2021-01-28 15:45 | 18
7 | 네트워크 알람 | 시화도금 | 사사 공장 | P010040001 | 압공_적산출력포인트 |  | 경고 | 85 | 발생 | 2021-01-27 15:00 | 15
8 | 네트워크 알람 | 시화도금 | 사사 공장 | P010040002 | 압공_적산출력포인트 |  | 경고 | 85 | 인지 | 2021-01-29 1300 | 11
9 | 네트워크 알람 | 안산도금 | 오오 공장 | P010050001 | 압공_적산출력포인트 |  | 경고 | 85 | 인지 | 2021-01-31 12:00 | 0
10 | 네트워크 알람 | 안산도금 | 오오 공장 | P010050002 | 압공_적산출력포인트 |  | 경고 | 85 | 종료 | 2021-01-30 15:00 | 0
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
도움말
알람레벨(위험도): 정상 < 경고 < 위험 알람상태(처리상태): 발생 → 인지 → 종료
확인
4-1
에너지
전체 ▼
1

## Slide 23: 5. Key Screen : 모니터링 > 알람
[알람ID] 정보 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
타입 |  | 분석 알람 |  |  | 타입 |  | 알람 이름 |  | 계측데이터 임계치 장애 |  | 
공장그룹 |  | 시화도금 |  |  | 알람 대상 |  | 포인트ID (포인트명) |  | P010010001(압공출력포인트) |  | 
공장명 |  | 일일공장 |  |  | 알람상태 |  | 알람상태 |  |  |  | 
발생 이력 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
No. | 시퀀스 |  | 경고 하위 조건값 | 경고 상위 조건값 | 위험 하위 조건값 | 위험 상위 조건값 |  | 알람발생 조건 레벨 | 알람 발생값 | 알람레벨 | 발생일시
6 | 271498 |  | 90 | 110 | 80 | 120 |  | 경고 | 120 | 위험 | 2021-01-31 09:00
5 | 271496 |  | 90 | 110 | 80 | 120 |  | 경고 | 118 | 경고 | 2021-01-31 08:45
4 | 271492 |  | 90 | 110 | 80 | 120 |  | 경고 | 117 | 경고 | 2021-01-24 08:00
3 | 271491 |  | 90 | 110 | 80 | 120 |  | 경고 | 115 | 경고 | 2021-01-24 08:00
2 | 271401 |  | 90 | 110 | 80 | 120 |  | 경고 | 110 | 경고 | 2021-01-24 08:00
1 | 270599 |  | 90 | 100 | 60 | 120 |  | 경고 | 105 | 경고 | 2021-01-24 08:00
분석
에너지거래
알람 상세
Home > 모니터링 > 알람리스트
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
소개
관리자
정보관리
테이블 명 | 이름
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_ALARM_STATUS | 알람 상태
TBL_ALARM_HISTORY | 알람이력
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_COMMON_CODE_GROUP | 공통코드그룹관리
TBL_COMMON_CODE | 공통코드관리
Page ID | 이름 | 설명
2-3-2 | 알람 내역 | 분석 알람 상세(분석 알람탭에서 이동)
No. | 이름 | Description
검색 조건 |  | 
1 | 알람정보 | 알람에 대한 정보 표시
2 | 알람상태 | 알람 상태 변경 가능 1단계 발생인 경우, 2단계 인지나 3단계 확인으로 변경 가능 2단계 인지인 경우, 1단계 발생으로 변경 불가능하고 3단계 확인으로 변경 가능
3 | 알람이력 | 동일한 알람의 최근 n일 동안의 기록 표시
4 | 도움말 | 모달창으로 도움말 표시 알람레벨(위험도) 정상/경고/위험 알람상태(처리상태): 발생/인지/종료
4-1 | 도움말 팝업 | 모달창으로 도움말 표시
5 | 뒤로 | 목록으로 돌아가기
모니터링
분석
에너지거래
마이페이지
관리자
정보관리
> 계측데이터
> 에너지통계
> 알람리스트
> 시스템
2015.09.10 15:20:37
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
C I
저장
발생
인지
확인
뒤로
도움말
도움말
알람레벨(위험도): 정상 < 경고 < 위험 알람상태(처리상태): 발생 → 인지 → 종료
확인
1
2
3
4
5
4-1

## Slide 24: 5. Key Screen : 모니터링 > 알람
분석
에너지거래
알람리스트
Home > 모니터링 > 알람리스트
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
소개
관리자
정보관리
테이블 명 | 이름
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_ALARM_STATUS | 알람 상태
TBL_ALARM_HISTORY | 알람이력
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_COMMON_CODE_GROUP | 공통코드그룹관리
TBL_COMMON_CODE | 공통코드관리
Page ID | 이름 | 설명
2-3-3 | 알람 내역 | 알람 리스트(시스템알람 탭)
No. | 이름 | Description
1 | 공통정보 | 서버ID/서버명/호스트명
2 | 그리드 | 전체 내역을 리소스CD 순으로 정렬 발생값, 상태, 최근 발생일시 표시
3 | 상세페이지 | 알람 상세 페이지로 이동
4 | 엑셀 | 표 엑셀 다운로드
모니터링
분석
에너지거래
마이페이지
관리자
정보관리
> 계측데이터
> 에너지통계
> 알람리스트
> 시스템
2015.09.10 15:20:37
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
C I
분석알람
시스템알람
1 / 10 Page (총 : 100개)
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
2
4
VUP01
VUP03
VUP06
VUP02
VUP04
VUP05
VUP07
VUP08
시스템 ID | 서버명 | 호스트명
SYSTEM0001 | 공유플랫폼 서버 | VUP01
1
리소스CD | 리소스명 | 알람 이름 | 레벨 | 발생값 | 상태 | 마지막 발생일시 | 미확인알람
2701 | CPU | CPU 사용률 | 위험 | 90 | 발생 | 2021-01-01 9:00 | 4
2711 | MEM | 메모리 사용률 | 경고 | 75 | 인지 | 2021-01-01 9:00 | 24
2721 | / | 디스크 사용률 |  |  |  |  | 
2722 | /home | 디스크 사용률 |  |  |  |  | 
2723 | /data | 디스크 사용률 | 경고 | 85 | 인지 | 2021-01-01 9:00 | 1
2731 | tess_master | 프로세스 알람 | 경고 |  | 발생 | 2021-01-01 9:00 | 20
2732 | tess_stat | 프로세스 알람 |  |  |  |  | 
3

## Slide 25: 5. Key Screen : 모니터링 > 알람
[알람ID] 정보 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
타입 |  |  | 시스템 알람 |  |  | 알람 이름 |  | 계측데이터 임계치 장애 | CPU 사용률 |  | 알람상태
서버ID (서버명) |  | 일일공장 | SYSTEM0001(VUP웹서버) |  | 알람 대상 | 리소스CD (리소스명) |  |  | 2101(CPU) |  | 
호스트명 |  | 계측데이터 임계치 장애 | VUIP01 |  | 알람상태 | 알람상태 |  |  |  |  | 
발생 이력 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
No. | 인덱스 | 경고 하위 조건값 |  | 경고 상위 조건값 | 위험 하위 조건값 | 위험 상위 조건값 | 알람 발생값 | 알람발생 조건 레벨 |  | 알람레벨 | 발생일시
6 | 271498 | 90 |  | 110 | 80 | 120 | 120 | 경고 |  | 위험 | 2021-01-31 09:00
5 | 271496 | 90 |  | 110 | 80 | 120 | 118 | 경고 |  | 경고 | 2021-01-31 08:45
4 | 271492 | 90 |  | 110 | 80 | 120 | 117 | 경고 |  | 경고 | 2021-01-24 08:00
3 | 271491 | 90 |  | 110 | 80 | 120 | 115 | 경고 |  | 경고 | 2021-01-24 08:00
2 | 271401 | 90 |  | 110 | 80 | 120 | 110 | 경고 |  | 경고 | 2021-01-24 08:00
1 | 270599 | 90 |  | 100 | 60 | 120 | 105 | 경고 |  | 경고 | 2021-01-24 08:00
분석
에너지거래
알람리스트
Home > 모니터링 > 알람리스트
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
소개
관리자
정보관리
테이블 명 | 이름
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_ALARM_STATUS | 알람 상태
TBL_ALARM_HISTORY | 알람이력
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_COMMON_CODE_GROUP | 공통코드그룹관리
TBL_COMMON_CODE | 공통코드관리
Page ID | 이름 | 설명
2-3-4 | 알람 내역 | 분석 알람 상세(분석 알람탭에서 이동)
No. | 이름 | Description
1 | 알람정보 | 알람에 대한 정보 표시
2 | 알람상태 | 알람 상태 변경 가능(변경시 해당 포인트 알람의 상태가 모두 바뀜) 1단계 발생인 경우, 2단계 인지나 3단계 확인으로 변경 가능 2단계 인지인 경우, 1단계 발생으로 변경 불가능하고 3단계 확인으로 변경 가능
3 | 알람이력 | 동일한 포인트의 미확인 알람 표시
4 | 도움말 | 모달창으로 도움말 표시 [5-2] 알람레벨(위험도) 정상/경고/위험 알람상태(처리상태): 발생/인지/종료
4-1 | 도움말 팝업 | 모달창으로 도움말 표시 ]5]
5 | 뒤로 | 목록으로 돌아가기
모니터링
분석
에너지거래
마이페이지
관리자
정보관리
> 계측데이터
> 에너지통계
> 알람리스트
> 시스템
2015.09.10 15:20:37
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
C I
저장
발생
인지
확인
뒤로
도움말
도움말
알람레벨(위험도): 정상 < 경고 < 위험 알람상태(처리상태): 발생 → 인지 → 종료
확인
1
2
3
4
5
4-1

## Slide 26: 5. Key Screen : 모니터링 > 거래알림
매도 결산관리
B I
C I
운영자 님 ▼
1 / 30 Page (총 : 300개)
테이블 명 | 이름
TBL_TRANSACTION_CONTRACT | 거래계약정보
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
Page ID | 이름 | 설명
4-5-1 | 청구서 결산관리 | 
No. | 이름 | Description
1 | 정산내역 | Default : 전체 내역을 최근에 등록된 순으로 우선노출 번호 : 정산 등록된 순대로 번호 표시 기간 : 거래한 기간 표시 정산일시 : 정산된 시일 표시 결산 현황 : 운영자의 정산결과에 대한 확인여부 결산 확인 클릭 시 : 해당 거래건의 P.7-1-2 [1] 팝업 노출 청구서 다운로드 : 결산 완료 시 청구서 다운로드 화면 링크
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
Home > 에너지거래 > 매도결산관리
 | No. | 공장명 | 내용 | 알람상태 | 등록시간
 | 300 | VUP | 제목 | 알람발생 | 2022-01-01
 | 299 | VUP | 제목 | 알람발생 | 2022-01-01
 | 298 | VUP | 제목 | 알람발생 | 2022-01-01
 | 297 | VUP | 제목 | 알람발생 | 2022-01-01
 | 296 | VUP | 제목 | 알람인지 | 2022-01-01
 | 295 | VUP | 제목 | 알람인지 | 2022-01-01
 | 294 | VUP | 제목 | 알람인지 | 2022-01-01
 | 293 | VUP | 제목 | 알람인지 | 2022-01-01
 | 292 | VUP | 제목 | 알람완료 | 2022-01-01
 | 291 | VUP | 제목 | 알람완료 | 2022-01-01
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
전체알람인지
검색
초기화
알람상태
전체 ▼
에너지그룹
전체 ▼
전체 ▼
공장거래그룹
1
분석
에너지거래
마이페이지
소개
관리자
정보관리
모니터링
분석
에너지거래
마이페이지
관리자
정보관리
> 계측데이터
> 에너지통계
> 알람리스트
> 거래알림
> 시스템
2021-12
기간
2021-12
-

## Slide 27: 5. Key Screen : 모니터링 > 시스템
서버명 | CPU | MEMORY | DISK |  |  | PROCESS
VUP 01 공유플랫폼 서버 (SYSTEM0001) |  |  |  |  |  | 
VUP 01 공유플랫폼 서버 (SYSTEM0001) |  |  |  |  |  | 
VUP 01 공유플랫폼 서버 (SYSTEM0001) |  |  |  |  |  | 
VUP 01 공유플랫폼 서버 (SYSTEM0001) |  |  |  |  |  | 
VUP 01 공유플랫폼 서버 (SYSTEM0001) |  |  |  |  |  | 
VUP 01 공유플랫폼 서버 (SYSTEM0001) |  |  |  |  |  | 
VUP 01 공유플랫폼 서버 (SYSTEM0001) |  |  |  |  |  | 
VUP 01 공유플랫폼 서버 (SYSTEM0001) |  |  |  |  |  | 
시스템
Home > 정보관리 > 기본관리 > 시스템
B I
C I
운영자 님 ▼
테이블 명 | 이름
TBL_RESOURCE_HISTORY | 시스템리소스 히스토리
TBL_SYSTEM_INFO | TESS 시스템정보
TBL_COMMON_CODE | 공통 코드
모니터링
분석
에너지거래
마이페이지
관리자
정보관리
> 계측데이터
> 에너지통계
> 알람리스트
> 시스템
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
Page ID |  | 이름 | 설명
2-4-1 |  | 시스템 | 시스템별 리소스 모니터링
No. |  | 이름 | Description
1 | 그리드 |  | 서버 명 : VUP 운영서버 명(서버ID/서버명/호스트명) CPU 사용율 : 서버별 CPU 사용율 메모리 사용율 : 서버별 메모리 사용율 디스크 사용율 : 서버 디렉토리별 디스크 사용율
C I
1
ON
prc_123
ON
prc_456
ON
prc_123
ON
prc_456
OFF
prc_123
ON
prc_456
ON
prc_123
ON
prc_456
OFF
prc_456
ON
prc_123
ON
prc_456
ON
prc_123
ON
prc_456

## Slide 28
분석

## Slide 29
제일공장
제삼공장
제육공장
시화
안산
김포
 | 제일공장 |  | 제이공장 |  | 제삼공장 |  | 제오공장 | 
1 월 | 200 |  | 100 |  | 300 |  | 200 | 
2 월 | 200 |  | 100 |  | 300 |  | 215 | 
3 월 | 250 |  | 100 |  | 375 |  | 200 | 
월 |  |  | 100 |  |  |  |  | 
12월 | 240 |  | 100 |  | 360 |  | 200 | 
거래비교분석
B I
C I
운영자 님 ▼
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래비교분석
> 목표에너지
> 리포트
Home > 분석 > 거래비교분석
Page ID | 이름 | 설명
3-1-1 | 거래비교분석 | 거래량 기준으로 공장간, 공장그룹간 비교
No. | 이름 | Description
1 | 검색조건 탭 | -검색 조건 ‘대상’을 공장그룹으로 선택할 경우 해당 공장그룹에 해당하는 모든 공장이 자동으로 선택됨
2 | 그래프 | - 항목별 선 그래프
3 | 그리드 | - 항목별 데이터 출력 - 공장별 최저치와 최고치 표시 - 합계와 평균 계산하여 출력
5. Key Screen : 분석 > 거래비교분석
에너지
소비타입
스팀 ▼
매도 ▼
검색
V
천원
2
3
Chart: 
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
제일공장 | 200 | 200 | 250 | 200 | 180 | 170 | 150 | 100 | 120 | 180 | 220 | 240
제이공장 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 200 | 100
제삼공장 | 300 | 300 | 375 | 300 | 270 | 255 | 225 | 150 | 180 | 270 | 330 | 360
제오공장 | 200 | 215 | 200 | 240 | 200 | 210 | 200 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200
1
대상
공장그룹
공장
2022-01
기간
시
일
월
연
V
제일공장 x
제삼공장 x
테이블 명 | 이름
TBL_STAT_HOURLY | 계측데이터 시간통계
TBL_STAT_DAILY | 계측데이터 일간통계
TBL_STAT_MONTHLY | 계측데이터 월간통계
TBL_STAT_YEARLY | 계측데이터 년간통계
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보

## Slide 30
목표에너지
B I
C I
운영자 님 ▼
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래비교분석
> 목표에너지
> 리포트
Home > 분석 > 목표에너지
5. Key Screen : 분석 > 목표에너지
1 / 30 Page (총 : 300개)
검색
초기화
에너지그룹
전체 ▼
공장그룹
전체 ▼
공장
전체 ▼
달성여부
전체 ▼
거래구분
전체 ▼
공장그룹별
김포
목표 달성 공장수/ 전체 공장수
달성률
6개 / 8개
안산
시화
75%
전체
에너지별
거래구분별
목표 달성 공장수/ 전체 공장수
달성률
5개 / 5개
100%
목표 달성 공장수/ 전체 공장수
달성률
8개 / 9개
88.9%
전체 기간
날짜 | 에너지 유형 | 공장 그룹 | 공장명 | 거래구분 | 최대 거래가능용량 | VUP 목표량 | 실제 공급/수요량 | 목표 달성률 | 목표 달성여부
2022/01 | 스팀 | 시화 | 삼일 공장 | 매도 | 1,000 BAR | 850 BAR | 900 BAR | 106% | 목표 달성
2022/01 | 스팀 | 시화 | 삼일 공장 | 매도 | 1,000 BAR | 850 BAR | 700 BAR | 90% | 목표 미달
2022/01 | 스팀 | 시화 | 삼일 공장 | 매도 | 1,000 BAR | 850 BAR | 900 BAR | 106% | 목표 달성
2022/01 | 스팀 | 시화 | 삼일 공장 | 매도 | 1,000 BAR | 850 BAR | 900 BAR | 106% | 목표 달성
2022/01 | 스팀 | 시화 | 삼일 공장 | 매도 | 1,000 BAR | 850 BAR | 900 BAR | 106% | 목표 달성
2022/01 | 스팀 | 시화 | 삼일 공장 | 매도 | 1,000 BAR | 850 BAR | 900 BAR | 106% | 목표 달성
2022/01 | 스팀 | 시화 | 삼일 공장 | 매도 | 1,000 BAR | 850 BAR | 900 BAR | 106% | 목표 달성
2022/01 | 스팀 | 시화 | 삼일 공장 | 매도 | 1,000 BAR | 850 BAR | 900 BAR | 106% | 목표 달성
2022/01 | 스팀 | 시화 | 삼일 공장 | 매도 | 1,000 BAR | 850 BAR | 900 BAR | 106% | 목표 달성
2022/01 | 스팀 | 시화 | 삼일 공장 | 매도 | 1,000 BAR | 850 BAR | 900 BAR | 106% | 목표 달성
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
Page ID | 이름 | 설명
3-2-1 | 목표에너지 | VUP 목표에너지 달성 내역
No. | 이름 | Description
1 | 검색조건 | 에너지그룹, 공장그룹, 공장, 거래구분, 목표달성, 기간
2 | 개략정보 | 전체 공장그룹별 에너지별 거래구분별
3 | 그리드 | 최대 거래가능용량 의미 - 매수공장(Sink): 월 최대 구매가능 거래량 - 매도공장(Source): 월 최대생산 공급량
4 | 엑셀 다운 | 엑셀 파일 다운로드 버튼
2021-12
기간(시작)
2021-12
기간(종료)
테이블 명 | 이름
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_TARGET_BASELINE | 목표량관리 정보
TBL_TARGET_BASELINE_MONTHLY | 월별 목표량성과 이력
1
2
3
4

## Slide 31
리포트
B I
C I
운영자 님 ▼
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래비교분석
> 목표에너지
> 리포트
Home > 분석 > 리포트
Page ID | 이름 | 설명
3-3-1 | 리포트 | 
No. | 이름 | Description
목표 에너지 사용량(공급량) |  | 
1 | 검색조건 | 기간타입, 범위타입, 소유자타입, 공장그룹, 공장, 기간, 템플릿명 검색
2 | 그리드 | 템플릿 리스트
3 | 엑셀 다운 | 엑셀 파일 다운로드 버튼
테이블 명 | 이름
TBL_REPORT_FILES | 리포트파일 정보
TBL_REPORT_TEMPLATE | 리포트템플릿 정보
1 / 30 Page (총 : 300개)
검색
초기화
기간타입
전체▼
범위타입
전체 ▼
소유자타입
전체 ▼
2021-12
기간(시작)
2021-12
기간(종료)
제목
공장그룹
전체▼
공장
전체 ▼
3
2
1
번호 | 기준 년 | 기준 월 | 공장그룹 | 공장 | 리포트 다운로드 | 템플릿명 | 기간타입 | 범위타입 | 소유자타입 | 등록일시
1 | 2022 | 06 | 시화도금(FG0001) | 세원테크(F0001) | 연간 통계 리포트.xlxs | 연간 OO 리포트 | 연간 | 공장그룹 | 운영자 | 2020.10.31 09:00
2 | 2022 | 06 | 시화도금(FG0001) | 세원테크(F0001) | 연간 통계 리포트.xlxs | 연간 OO 리포트 | 연간 | 공장그룹 | 운영자 | 2020.09.01 09:00
3 | 2022 | 06 | 시화도금(FG0001) | 세원테크(F0001) | [에러] | 연간 OO 리포트 | 연간 | 공장그룹 | 운영자 | 2020.08.08 09:00
4 | 2022 | 06 | 시화도금(FG0001) | 세원테크(F0001) | 연간 통계 리포트.xlxs | 연간 OO 리포트 | 월간 | 공장그룹 | 운영자 | 2020.08.01 09:00
5 | 2022 | 05 | 시화도금(FG0001) | 세원테크(F0001) | 연간 통계 리포트.xlxs | 연간 OO 리포트 | 월간 | 공장그룹 | 운영자 | 2020.07.20 09:00
6 | 2022 | 05 | 시화도금(FG0001) | 세원테크(F0001) | [에러] | 연간 OO 리포트 | 연간 | 공장 | 운영자 | 2020.06.13 09:00
7 | 2022 | 05 | 시화도금(FG0001) | 세원테크(F0001) | 연간 통계 리포트.xlxs | 연간 OO 리포트 | 연간 | 공장 | 운영자 | 2020.06.01 09:00
8 | 2022 | 05 | 시화도금(FG0001) | 세원테크(F0001) | 연간 통계 리포트.xlxs | 연간 OO 리포트 | 월간 | 공장 | 고객 | 2020.06.01 09:00
9 | 2022 | 04 | 시화도금(FG0001) | 세원테크(F0001) | 연간 통계 리포트.xlxs | 연간 OO 리포트 | 월간 | 공장 | 운영자 | 2020.06.01 09:00
10 | 2022 | 04 | 시화도금(FG0001) | 세원테크(F0001) | 연간 통계 리포트.xlxs | 연간 OO 리포트 | 월간 | 공장 | 운영자 | 2020.06.01 09:00
5. Key Screen : 분석 > 리포트

## Slide 32
에너지거래

## Slide 33: 5. Key Screen : 에너지거래 > 거래방
분석
에너지거래
모니터링
거래방
Home > 에너지거래 > 거래방
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래방
> 매도등록
> 거래내역
> 매수결산관리
> 매도결산관리
> 수익관리
> 단가목록
[논의사항] TESS수수료 : 공동설비요금 에서 부과
Page ID | 이름 | 설명
4-1-4 | 에너지 거래 신청 | 
No. | 이름 | Description
에너지 거래 신청 |  | 
1 | 에너지 유형 | P,0-4-1 [4a] 참조 관리자화면과 고객사화면 다름 관리자화면- 에너지그룹, 공장그룹 (검색조건2) 고객사화면 – 에너지그룹(조건 1)
2 | 매도정보 | 거래발 목록 표시
3 | 매수정보 | 선택된거래방의 상세조회
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
에너지그룹
전체 ▼
C I
검색
초기화
거래방
Home > 에너지거래 > 거래방
1
운영자
권한
■ 거래방 정보 |  |  | 
거래방 명 | 안산스팀1그룹 거래방 |  | 
거래모델 | 중개거래 | 단가모델 | VUP 고정단가
에너지그룹 | 스팀 | 공장거래그룹 | 안산공단
■ 거래 정보 |  |  | 
매도 공장 수 | 5 | 매도 건 | 4
매수 공장 수 | 16 | 매수 건 | 21
■ 설비 운전 정보 |  |  | 
거래시작월 | 2022-06 | 거래종료월 | 2023-05
거래시작시간 | 00:00 | 거래종료시간 | 00:00
시 최대 공급량 | 9 ton / h | 월 탄소 절감 목표량 | 450 CO2 / month
전력 | 28 kWh | 열에너지 | 1200 m3
입장
거래방
매도 공장
매수 공장
5 개
16 개
에너지원
공장거래그룹
스팀
안산공단
안산스팀1거래그룹
단가모델
VUP 고정단가
입장
거래방
매도 공장
매수 공장
3 개
10 개
에너지원
공장거래그룹
스팀
안산공단
안산스팀2거래그룹
입장
거래방
매도 공장
매수 공장
8개
20 개
에너지원
공장거래그룹
스팀
안산공단
안산스팀차등거래
거래방 목록 총 3 개
거래방 상세
공장거래그룹
전체 ▼
2
3
거래모델
중개거래
단가모델
VUP 고정단가
거래모델
중개거래
단가모델
VUP 고정단가
거래모델
중개거래
테이블 명 | 이름
TBL_TRADING_ROOM | 거래방정보
TBL_TRADING_ROOM_SALE | 거래매도정보
TBL_TRADING_ROOM_BUY | 거래매수정보
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_USER_AUTH_FACTORY | 권한 공장정보

## Slide 34: 5. Key Screen : 에너지거래 > 거래방
분석
에너지거래
모니터링
거래방
Home > 에너지거래 > 거래방
B I
C I
운영자 님 ▼
Page ID | 이름 | 설명
4-1-5 | 에너지 거래 신청 | 
No. | 이름 | Description
에너지 거래 신청 |  | 
1 | 에너지 유형 | P,0-4-1 [4a] 참조 관리자화면과 고객사화면 다름 관리자화면- 에너지그룹, 공장그룹 (검색조건2) 고객사화면 – 에너지그룹(조건 1)
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
에너지그룹
전체 ▼
테이블 명 | 이름
TBL_TRADING_ROOM | 거래방정보
TBL_TRADING_ROOM_SALE | 거래매도정보
TBL_TRADING_ROOM_BUY | 거래매수정보
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_USER_AUTH_FACTORY | 권한 공장정보
C I
검색
초기화
거래방
Home > 에너지거래 > 거래방
1
권한
거래 목록 총 4 개
■ 기본 정보 |  |  | 
공장 명 | 제일도금공장1 |  | 
거래모델 | 중개거래 | 단가모델 | VUP 고정단가
에너지그룹 | 스팀 | 공장거래그룹 | 안산공단
사용요금 |  |  | 
■ 공급 운전 정보 |  |  | 
공급 시작월 | 2021/1/1 | 공급 종료월 | 2022/12/31
시 계약 공급량 | 20,000 ton / h | 시 잔여 공급량 | 70 ton / h
■ 설비 기타 정보 |  |  | 
전력 | 28 kWh | 열에너지 | 1200 m3
총 공급량 | ton | 월 탄소 절감 목표량 | 450 CO2 / month
■ 매수 신청 정보 |  |  | 
매수 공장 |  | 최대 매수 가능량 / h | 80 ton
전체 매수 합산량 / h | 10 ton [1건] | 매수 가능 잔여량 / h | 70 ton
거래 기존 매수량 / h | 10 ton | 거래 희망 매수량 / h | 
거래 시작월 |  | 거래종료월 | 
매도공장
거래기간
2021/01/01 ~ 2022/12/31
거래 건
4개
제일도금공장1
거래모델
중개거래
에너지원
공장거래그룹
스팀
안산공단
단가모델
VUP 고정단가
거래 상세
매도공장
거래기간
2021/01/01 ~ 2022/12/31
거래 건
4개
제일도금공장2
에너지원
공장거래그룹
스팀
안산공단
매도공장
거래기간
2021/01/01 ~ 2022/12/31
거래 건
4개
삼일공장
에너지원
공장거래그룹
스팀
안산공단
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래방
> 매도등록
> 거래내역
> 매수결산관리
> 매도결산관리
> 수익관리
> 단가목록
선택 ▼
선택 ▼
선택 ▼
공장거래그룹
전체 ▼
뒤로
거래모델
중개거래
단가모델
VUP 고정단가
거래모델
중개거래
단가모델
VUP 고정단가

## Slide 35: 5. Key Screen : 에너지거래 > 매도등록
매도목록
Home > 에너지거래 > 매도등록
B I
C I
운영자 님 ▼
No. | 매도공장 | 에너지 | 공장거래그룹 | 거래방 | 단가모델 | 매도량 /h | 거래시작월 | 거래종료월 | 진행단계 | 계약 확인 | 체결건 | 잔여량
30 | 제일 공장 | 스팀 | 시화 | OOOOO | VUP고정 | 300,000 | 2020.01.31 | 2020.06.30 | 준비 | 계약 확인 | 0 | 30,000
29 | 제이 공장 | 압공 | 안산 | OOOOO | VUP고정 | 300,000 | 2020.01.31 | 2020.06.30 | 준비 | 계약 확인 | 1 | 10,000
28 | 제삼 공장 | 스팀 | 시화 | OOOOO | VUP고정 | 450,000 | 2020.01.31 | 2020.06.30 | 준비 | 계약 확인 | 2 | 10,000
27 | 왕보 공장 | 압공 | 안산 | OOOOO | 차등단가 | 900,000 | 2020.01.31 | 2020.06.30 | 공급 | 계약 확인 | 1 | 25,000
26 | 수야 공장 | 스팀 | 시화 | OOOOO | VUP고정 | 300,000 | 2020.01.31 | 2020.06.30 | 공급 | 계약 확인 | 1 | 1,500
25 | 가야 공장 | 스팀 | 시화 | OOOOO | VUP고정 | 600,000 | 2020.01.31 | 2020.06.30 | 공급 | 계약 확인 | 1 | 0
24 | 대구 공장 | 압공 | 안산 | OOOOO | 차등단가 | 450,000 | 2020.01.31 | 2020.06.30 | 완료 | 계약 확인 | 2 | 0
23 | 제일 공장 | 압공 | 시화 | OOOOO | 차등단가 | 300,000 | 2020.01.31 | 2020.06.30 | 완료 | 계약 확인 | 1 | 0
22 | 제이 공장 | 압공 | 시화 | OOOOO | VUP고정 | 300,000 | 2020.01.31 | 2020.06.30 | 완료 | 계약 확인 | 1 | 0
21 | 제삼 공장 | 스팀 | 안산 | OOOOO | VUP고정 | 600,000 | 2020.01.31 | 2020.06.30 | 완료 | 계약 확인 | 3 | 0
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
추가
알람메시지
체결된 건이 있거나, 거래가 진행 된 매도의 경우 삭제할 수 없습니다.
3
Page ID | 이름 | 설명
4 -2-1 | 매도등록 목록 | 
No. | 이름 | Description
등록 한 에너지 목록 |  | 
1 | 체크박스 | Checked : 해당 내역 개별선택 Unchecked : 선택해제 (Default) 체크한뒤 삭제버튼을 눌러 목록에서 내역삭제
2 | 공급기간 | 
2-1 | 거래 전 상태 | Click : 매도등록 신규/수정 화면으로 이동하여 데이터수정 가능
2-2 | 거래 완료 상태 | Click : 알람메시지 출력 - 거래가 완료된 경우, 수정불가
3 | 추가 | Click : 매도등록 신규/수정 화면으로 이동하여 매도등록 신규작성 가능 동일 기간내에 중복 매도신청 불가함
2
확인
2-2
2-1
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
테이블 명 | 이름
TBL_TRANSACTION_SALE_INFO (매도거래인 경우) | 거래판매정보
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_SECTION_CHARGE_INFO | 구간별 요금제 정보
C I
에너지그룹
전체 ▼
검색
초기화
공장거래그룹
전체 ▼
1 / 10 Page (총 : 30개)
1
운영자
권한
분석
에너지거래
모니터링
공급기간
~
2021-06-07
2021-06-07
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래방
> 매도등록
> 거래내역
> 매수결산관리
> 매도결산관리
> 수익관리
> 단가목록
Notes: 총액-> 예상 매도수익으로 변경( 잔여량을 추가하였고, 거래가 다 이뤄지지않을 수 있으므로)

## Slide 36: 5. Key Screen : 에너지거래 > 매도등록
매도등록
Home > 에너지거래 > 매도등록
B I
C I
매도자 님 ▼
2b
거래방 정보 | 판매공장 |  | 거래방 | 
 | 공장거래그룹 |  | 에너지그룹 | 
 | 단가모델 | 000 | 정산일 | 00
 | 거래방 시작월 | 0000-00 | 거래방 종료월 | 0000-00
VUP 요금제 정보 매도 | 공급단가 | 000 | 에너지원 단위 | 1
 | 초과요금 | 초과사용량 * (사용요금 * 3 ) | 공용설비사용료 | 000 원
 | 단위 및 단가 산출설명 | 간략한 DESC |  | 
거래 정보 매도 | 판매 시작월 |  | 판매 종료월 | 
 | 시 최대 운전량 | 00 | 월 최대 운전량 | 00
 | 시 계약 공급량 |  | 공급단가 | 
운전 정보 | 전력 | 00 | 열에너지 | 00
 | 월탄소절감목표량 | 00 |  | 
Page ID | 이름 | 설명
4 -2-3 | 매도등록 신규/수정 | 
No. | 이름 | Description
등록 한 에너지 목록 |  | 
1 | 공장정보 | 
1-1 | 거래방정보 | 매수회사의 매도등록의 경우 : 공장명 고정 운영자의 매도등록의 경우 : 공장명 선택
1-2 | VUP요금제정보 | VUP 요금제정보 표시
1-3 | 거래정보 | 고정단가시 자동입력 자동단가시 직접입력
2 | 매도거래량 | 정수 입력 최대공급용량(월)을 초과하여 입력하는 경우, 알람메시지 표시
3 | 매도기간 | 유효하지않은 날짜 선택의 경우 알람메시지 표시 예시) 종료일이 시작일 보다 앞선경우 등
알람메시지
매도거래량은 최대공급용량(월)을 초과하여 입력할 수 없습니다.
확인
알람메시지
[ ] 입력이 유효하지 않습니다.
확인
2
3
2-1
3-1
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
테이블 명 | 이름
TBL_TRANSACTION_SALE_INFO (매도거래인 경우) | 거래판매정보
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_SECTION_CHARGE_INFO | 구간별 요금제 정보
C I
매도 등록
운영자/고객(매도)
권한
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래방
> 매도등록
> 거래내역
> 매수결산관리
> 매도결산관리
> 수익관리
> 단가목록
뒤로
저장
선택 ▼
선택 ▼
선택 ▼
선택 ▼
원
2021-01
2022-03
00
[ 단위 /h]
00
원
[ 단위 ]
[ 단위 /month]
[ 단위 /h]
[ 단위 ]
[ 단위 ]
[ 단위 ]
1
Notes: 거래 프로세스 작성후, 알람메시지 입력 고민 매도거래량 입력시, 제어가 필요한데 매도거래량과 어느것을 비교하여 넣을지 고민

## Slide 37: 5. Key Screen : 에너지거래 > 매도등록
매도등록
Home > 에너지거래 > 매도등록
B I
C I
매도자 님 ▼
기본정보 |  |  |  |  | 
거래방명 | 단가모델 | 에너지그룹 |  | 공장거래그룹 | 
OOO | OOO | OOO |  | OOO | 
사용요금 | 00 | 판매공장명 |  | OOO | 
거래 매도 정보 |  |  |  |  | 
판매 시작월 | 0000-00 | 판매 종료월 |  | 0000-00 | 
시 계약 공급량 | 00 | 시 최대 공급량 |  | 00 | 
시 잔여 공급량 | 00 |  |  |  | 
거래 매수 목록 |  |  |  |  | 
매수 공장명 | 단가모델 | 거래기간 | 거래량 [단위] |  | 거래단가 [원]
OO공장 | OOO | 0000-00 ~ 0000-00 |  |  | 
OO공장 | OOO | 0000-00 ~ 0000-00 |  |  | 
등록인 |  | 수정인 |  |  | 
거래종료구분 |  | 거래종료일 |  |  | 
등록일 |  | 수정일 |  |  | 
Page ID | 이름 | 설명
4 -2-3 | 매도등록 신규/수정 | 
No. | 이름 | Description
등록 한 에너지 목록 |  | 
1 | 공장정보 | 
1-1 | 기본정보 | 매도공장의 기본정보 표시
1-2 | 거래 매도 정보 | 매도공장의 거래 매도 정보 표시
1-3 | 거래매수목록 | 매도공장의 거래 매수 목록 표시
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
테이블 명 | 이름
TBL_TRANSACTION_SALE_INFO (매도거래인 경우) | 거래판매정보
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_SECTION_CHARGE_INFO | 구간별 요금제 정보
C I
매도 등록
운영자/고객(매도)
권한
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래방
> 매도등록
> 거래내역
> 매수결산관리
> 매도결산관리
> 수익관리
> 단가목록
뒤로
저장
알람메시지
거래시작일 이후, 체결 건이 있는 거래는 중도 중지할 수 없습니다. [ 기타 사항 운영자 문의 ]
확인
확인
거래를 정말 삭제하시겠습니까.
확인
삭제
[ 단위 /h]
[ 단위 /h]
[ 단위 /h]
원
1
Notes: 거래 프로세스 작성후, 알람메시지 입력 고민 매도거래량 입력시, 제어가 필요한데 매도거래량과 어느것을 비교하여 넣을지 고민

## Slide 38: 5. Key Screen : 에너지거래 > 거래내역
거래내역
Home > 에너지거래 > 거래내역
B I
운영자 님 ▼
테이블 명 | 이름
TBL_USER_INFO | 사용자정보
TBL_USER_AUTH_FACTORY | 사용자권한공장
TBL_TRANSACTION_CONTRACT | 거래계약정보
TBL_SECTION_CHARGE_INFO | 구간별 요금제 정보
[논의사항]
거래 상세보기화면 추가여부 고려
Page ID | 이름 | 설명
4-3-1 | 거래내역 | 
No. | 이름 | Description
거래가 성사된 내역 |  | 
1 | 검색 조건 | 운영자와 고객사 검색조건 차이 운영자: 에너지원그룹/공장그룹/공장 고객사: 에너지원그룹 공급기간: 기간 검색시 Start 와 End 1개라도 해당되면 Select하여 리스트에 표시 거래현황 : 전체/공급/준비/완료
2 | 리스트 | 번호 : 거래 등록된 순대로 번호 표시 기간 : 매수 공장이 거래 요청한 날짜 노출 신청 일시 : 매수 공장이 거래 신청한 날짜 노출 거래현황 : 준비 / 공급 / 완료로 현황 표시. - 준비 : 거래 신청 완료 후 공급 전 단계 - 공급 : 계약 완료 후 공급 중 단계 - 완료 : 공급이 정상적으로 완료 된 단계 회사명 : 거래한 회사명 노출 Default : 전체
1
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
검색
초기화
에너지그룹
전체 ▼
공장거래그룹
전체 ▼
공장
전체 ▼
거래기간
~
2021-06
2021-06
C I
운영자/고객사
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래방
> 매도등록
> 거래내역
> 매수결산관리
>매도결산관리
> 수익관리
> 단가목록
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
No. | 에너지 | 공장거래 그룹 | 거래방 | 매도공장 | 매수공장 | 매수량 /h | 거래시작월 | 거래종료월 | 진행단계 | 계약확인
100 | 스팀 | 시화 | OOOOO | ㈜젬백스 | 공장 | 000 | 2021.07.01 | 2021.12.31 | 준비 | 계약 확인
99 | 스팀 | 시화 | OOOOO | ㈜공장1 | 공장 | 000 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 공급 | 계약 확인
98 | 압공 | 시화 | OOOOO | ㈜젬백스 | 공장 | 000 | 2019.00.00 | 2019.00.00 | 공급 | 계약 확인
97 | 스팀 | 시화 | OOOOO | ㈜공장2 | 공장 | 000 | 2019.00.00 | 2019.00.00 | 완료 | 계약 확인
96 | 압공 | 안산 | OOOOO | ㈜젬백스 | 공장 | 000 | 2019.00.00 | 2019.00.00 | 완료 | 계약 확인
95 | 압공 | 안산 | OOOOO | ㈜공장3 | 공장 | 000 | 2019.00.00 | 2019.00.00 | 완료 | 계약 확인
94 | 압공 | 안산 | OOOOO | ㈜젬백스 | 공장 | 000 | 2019.00.00 | 2019.00.00 | 완료 | 계약 확인
93 | 압공 | 안산 | OOOOO | ㈜공장4 | 공장 | 000 | 2019.00.00 | 2019.00.00 | 완료 | 계약 확인
92 | 압공 | 안산 | OOOOO | ㈜젬백스 | 공장 | 000 | 2019.00.00 | 2019.00.00 | 완료 | 계약 확인
91 | 압공 | 안산 | OOOOO | ㈜공장5 | 공장 | 000 | 2019.00.00 | 2019.00.00 | 완료 | 계약 확인
1 / 10 Page (총 : 100개)
1
2

## Slide 39: 5. Key Screen : 에너지거래 > 거래내역
거래내역
Home > 에너지거래 > 거래내역
B I
고객사 님 ▼
테이블 명 | 이름
TBL_USER_INFO | 사용자정보
TBL_USER_AUTH_FACTORY | 사용자권한공장
TBL_TRANSACTION_CONTRACT | 거래계약정보
TBL_SECTION_CHARGE_INFO | 구간별 요금제 정보
[논의사항]
거래 상세보기화면 추가여부 고려
Page ID | 이름 | 설명
4-3-2 | 거래내역 | 
No. | 이름 | Description
거래가 성사된 내역 |  | 
1 | 검색 조건 | 운영자와 고객사 검색조건 차이 운영자: 에너지원그룹/공장그룹/공장 고객사: 에너지원그룹 공급기간: 기간 검색시 Start 와 End 1개라도 해당되면 Select하여 리스트에 표시 거래현황 : 전체/공급/준비/완료
2 | 리스트 | 번호 : 거래 등록된 순대로 번호 표시 기간 : 매수 공장이 거래 요청한 날짜 노출 신청 일시 : 매수 공장이 거래 신청한 날짜 노출 거래현황 : 준비 / 공급 / 완료로 현황 표시. - 준비 : 거래 신청 완료 후 공급 전 단계 - 공급 : 계약 완료 후 공급 중 단계 - 완료 : 공급이 정상적으로 완료 된 단계 회사명 : 거래한 회사명 노출 Default : 전체
1
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
검색
초기화
에너지그룹
전체 ▼
공장
전체 ▼
거래기간
~
2021-06
2021-06
C I
고객사(매도/매수)
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래방
> 매도등록
> 거래내역
> 매수결산관리
>매도결산관리
> 수익관리
> 단가목록
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
1 / 10 Page (총 : 100개)
No. | 에너지 | 공장거래 그룹 | 거래방 | 매도공장 | 매수공장 | 매수량 /h | 거래시작월 | 거래종료월 | 진행단계 | 계약확인
100 | 스팀 | 시화 | OOOOO | ㈜젬백스 | 공장 | 000 | 2021.07.01 | 2021.12.31 | 준비 | 계약 확인
99 | 스팀 | 시화 | OOOOO | ㈜공장1 | 공장 | 000 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 공급 | 계약 확인
98 | 압공 | 시화 | OOOOO | ㈜젬백스 | 공장 | 000 | 2019.00.00 | 2019.00.00 | 공급 | 계약 확인
97 | 스팀 | 시화 | OOOOO | ㈜공장2 | 공장 | 000 | 2019.00.00 | 2019.00.00 | 완료 | 계약 확인
96 | 압공 | 안산 | OOOOO | ㈜젬백스 | 공장 | 000 | 2019.00.00 | 2019.00.00 | 완료 | 계약 확인
95 | 압공 | 안산 | OOOOO | ㈜공장3 | 공장 | 000 | 2019.00.00 | 2019.00.00 | 완료 | 계약 확인
94 | 압공 | 안산 | OOOOO | ㈜젬백스 | 공장 | 000 | 2019.00.00 | 2019.00.00 | 완료 | 계약 확인
93 | 압공 | 안산 | OOOOO | ㈜공장4 | 공장 | 000 | 2019.00.00 | 2019.00.00 | 완료 | 계약 확인
92 | 압공 | 안산 | OOOOO | ㈜젬백스 | 공장 | 000 | 2019.00.00 | 2019.00.00 | 완료 | 계약 확인
91 | 압공 | 안산 | OOOOO | ㈜공장5 | 공장 | 000 | 2019.00.00 | 2019.00.00 | 완료 | 계약 확인
2
1

## Slide 40: 5. Key Screen : 에너지거래 > 거래내역
거래내역
Home > 에너지거래 > 거래내역
B I
고객사 님 ▼
정보관리
테이블 명 | 이름
TBL_USER_INFO | 사용자정보
TBL_USER_AUTH_FACTORY | 사용자권한공장
TBL_TRANSACTION_CONTRACT | 거래계약정보
TBL_SECTION_CHARGE_INFO | 구간별 요금제 정보
Page ID | 이름 | 설명
4-3-3 | 거래내역 | 
No. | 이름 | Description
거래가 성사된 내역 |  | 
1 | 기본정보 | 거래내역의 기본정보 표시
2 | 거래 매수 정보 | 거래내역의 거래 매수 정보 표시
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
저장
뒤로
삭제
고객사(매도) 확인만
고객사(매수) 변경요청가능
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래방
> 매도등록
> 거래내역
> 매수결산관리
> 매도결산관리
> 수익관리
> 단가목록
알람메시지
정말 거래를 삭제하시겠습니까?
확인
알람메시지
거래완료 또는 진행 중인 거래는 삭제할 수 없습니다. [ 기타 사항 운영자 문의 ]
기본정보 |  |  |  |  | 
거래방명 | 단가모델 | 에너지그룹 |  | 공장거래그룹 | 
OOO | OOO | OOO |  | OOO | 
사용요금 | 00 | 판매공장명 |  | OOO | 
거래 매수 정보 |  |  |  |  | 
매수 공장명 | 단가모델 | 거래기간 | 거래량 [단위] |  | 거래단가 [원]
OO공장 | OOO | 0000-00 ~ 0000-00 |  |  | 
등록인 |  | 수정인 |  |  | 
거래종료구분 |  | 거래종료일 |  |  | 
등록일 |  | 수정일 |  |  | 
[ 단위 /h]
[ 단위 /h]
원
1
2

## Slide 41: 청구서관리 절차 & 서비스 프로세스
수요 공급공장별 계약량
TBL_SETTLEMENT_BUY_FACTORY
수요자 월 정산정보
TBL_SETTLEMENT_BUY
TESS 에너지거래화면
매수결산관리
부가세
청구상세
정산
Process
수요자 일별 사용량
TBL_SETTLEMENT_BUY_DAILY
관리자
read/update
거래목록
read
결산확인
read/update
TESS 에너지거래화면
결산정보
이상정보수정
결산Y
당월결산량/금액
청구서발송
Process
청구서Process
청구서파일정보
TBL_BUY_BILL_FILES
insert
insert
결산 YN
입금대기
입금완납
입금일부
입금오류
연체 YN
연체금액
연체기간
연체단계
거래정지
경고2
경고1
TESS 에너지거래화면
입금관리
수요자 월 정산정보
TBL_SETTLEMENT_BUY
결산정보
입금정보
연체정보
입금
확인
매달 ~ 15일까지 (연체시 2% )
입금확인 처리후
판매결산 송금
15일, 30일
결제취소/이중입금/추가금처리
TESS 마이페이지>청구서
(판매정산파일, 입금영수증)
판매고객사 이메일
(판매정산파일, 입금영수증)
수요자 월 정산 * * * *
TBL_
이상정보 태크 구분 : 장애알람(데이터), 결산용 [일]데이터 표기
결산확인 시 : (일단위 데이터->raw)추적,
찾을수 있게 포인트ID + timestamp 제시?
입금확인여부
TBL_BUY_BILL_FILES

## Slide 42: 판매자 수익 결산관리 서비스 프로세스
관리자
입금내역발송
Process
입금
Process
TESS 마이페이지>판매수익정산
(판매정산파일, 입금영수증)
판매고객사 이메일
(판매정산파일, 입금영수증)
insert
read
입금 & 발송
각각 어떡해 진행할지
TESS 관리자화면
1
2
3
4
결산대기
결산확인 및
청구발송
내역발송
입금
판매자 입금처리결과정보
TBL_SALE_BILL_FILES
판매자 입금처리결과정보
TBL_SALE_BILL_FILES
청구금 납구기한
매달 ~ 15일까지 (연체시 2% )
입금확인 처리후
판매결산 송금처리 매달 20일
입금 진행????
TBL_????
수요 공급공장별 계약량
TBL_SETTLEMENT_BUY_FACTORY
공급자 월 정산정보
TBL_SETTLEMENT_SALE
TESS 관리자화면
판매결산관리
부가세
청구상세
정산
Process
공급자 일별 공급량
TBL_SETTLEMENT_SALE_DAILY
관리자
read/update
거래목록
read
결산확인
read/update
TESS 관리자화면
결산정보
이상정보수정
결산Y
당월결산량/금액
청구서발송
Process
청구서Process
청구서파일정보
TBL_BUY_BILL_FILES
insert
insert
?
지급후
이상정보 태크 구분 : 장애알람(데이터), 결산용 [일]데이터 표기
결산확인 시 : (일단위 데이터->raw)추적,
찾을수 있게 포인트ID + timestamp 제시?

## Slide 43: 5. Key Screen : 정보관리 > 거래
매수결산관리
B I
C I
운영자 님 ▼
1 / 30 Page (총 : 300개)
 | No. | 에너지그룹 | 공장거래그룹 | 매수공장 | 결산월 | 결산금액 | 이상정보 | 결산정보 | 입금정보 | 청구서
 | 300 | 스팀 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 정상 | 결산대기 | 입금대기 | 다운로드
 | 299 | 스팀 | 안산도금단지 | 사이 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 이상 | 결산대기 | 입금대기 | 다운로드
 | 298 | 압공 | 안산도금단지 | 오이 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 이상 | 결산대기 | 입금대기 | 다운로드
 | 297 | 스팀 | 안산도금단지 | 육일 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 정상 | 결산대기 | 입금대기 | 다운로드
 | 296 | 압공 | 시화도금단지 | 삼팔 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 정상 | 결산대기 | 입금대기 | 다운로드
 | 295 | 압공 | 시화도금단지 | 대하 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 정상 | 결산대기 | 입금대기 | 다운로드
 | 294 | 압공 | 인천표면처리센터 | 조개 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 정상 | 결산대기 | 입금대기 | 다운로드
 | 293 | 압공 | 인천표면처리센터 | 삼일 공장 | 2020.01 | 0,000,000 | 정상 | 결산완료 | 입금이슈 | 다운로드
 | 292 | 압공 | 인천표면처리센터 | 삼일 공장 | 2020.01 | 0,000,000 | 정상 | 결산완료 | 입금이슈 | 다운로드
 | 291 | 압공 | 인천표면처리센터 | 삼일 공장 | 2020.01 | 0,000,000 | 정상 | 결산완료 | 입금완료 | 다운로드
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
테이블 명 | 이름
TBL_TRANSACTION_CONTRACT | 거래계약정보
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
검색
초기화
진행상태
전체 ▼
Page ID | 이름 | 설명
4-4-1 | 청구서 결산관리 | 
No. | 이름 | Description
1 | 검색조건 | 매수결산관리의 검색조건 표시
2 | 정보표시 | 현재 매수결산관리 상태 표시
3 | 리스트 | 매수결산관리 리스트
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
분석
에너지거래
모니터링
Home > 에너지거래 > 매수결산관리
에너지그룹
전체 ▼
전체 ▼
전체결산완료
이상정보 | 2 | 결산대기 | 7 | 입금대기 | 7 | 입금이슈 | 1
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래방
> 매도등록
> 거래내역
> 매수결산관리
>매도결산관리
> 수익관리
> 단가목록
공장거래그룹
거래기간
~
2021-06
2021-06
전체입금완료
1
2
3

## Slide 44: 5. Key Screen : 정보관리 > 거래
결산정보
B I
C I
운영자 님 ▼
테이블 명 | 이름
TBL_TRANSACTION_CONTRACT (거래 계약정보) | 거래계약정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_USER_AUTH_FACTORY | 사용자권한공장
TBL_USER_INFO | 사용자정보
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_SALE_ACCOUNTS_DETAIL | 판매 (월)결산상세정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS_DETAIL | 구매 (월)결산상세정보
TBL_SECTION_CHARGE_INFO | 구간별 요금제 정보
Page ID | 이름 | 설명
4-4-2 | 청구서 결산관리 상세 | 
No. | 이름 | Description
1 | 매수결산관리 | 매도공장 정보 표시
2 | 거래목록 | 거래목록 리스트
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
Home > 에너지거래 > 매수결산관리 > 결산정보
분석
에너지거래
모니터링
결산상태
2020/01
결산예정금액
000,000 원
스팀 | 구매
㈜한성제일금속
인천표면처리센터
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
No. | 매도공장 | 거래기간 | 단가유형 | 단가 | 거래량 | 결산금액
4 | VUP공용 | 2020.01.01 ~ 2020.01.31 | 고정 | 000 | 000 | 00,000
3 | 육일 공장 | 2020.01.01 ~ 2020.01.31 | 변동 | 000 | 000 | 00,000
2 | 삼팔 공장 | 2020.01.01 ~ 2020.01.31 | 변동 | 000 | 000 | 00,000
1 | 대하 공장 | 2020.01.01 ~ 2020.01.31 | 변동 | 000 | 000 | 00,000
1 / 1 Page (총 : 4개)
입금대기
1
거래목록
결산항목
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래방
> 매도등록
> 거래내역
> 매수결산관리
>매도결산관리
> 수익관리
> 단가목록
결산확인
계측데이터
선택 ▼
입금상태
입금대기
입금이슈
입금완료
확인
입금상태를 변경 하시겠습니까?
확인
취소
확인
결산확인 하시겠습니까?
확인
취소
2

## Slide 45: 5. Key Screen : 정보관리 > 거래
결산정보
B I
C I
운영자 님 ▼
테이블 명 | 이름
TBL_TRANSACTION_CONTRACT (거래 계약정보) | 거래계약정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_USER_AUTH_FACTORY | 사용자권한공장
TBL_USER_INFO | 사용자정보
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_SALE_ACCOUNTS_DETAIL | 판매 (월)결산상세정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS_DETAIL | 구매 (월)결산상세정보
TBL_SECTION_CHARGE_INFO | 구간별 요금제 정보
Page ID | 이름 | 설명
4-4-3 | 청구서 결산관리 상세 | 
No. | 이름 | Description
1 | 결산항목 | 결산항목 정보 표시
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
Home > 에너지거래 > 매수결산관리 > 결산정보
분석
에너지거래
모니터링
결산상태
2020/01
결산예정금액
000,000 원
㈜한성제일금속
인천표면처리센터
1
거래목록
금월 거래 총 결산 정보 |  |  | 
업체명 |  | 청구서번호 | 
주소 |  | 대표자 | 
시 계약 사용량 |  | 사용기간 | 
보정전¦실제사용량 |  | 보정후¦사용량 | 
보정전¦사용요금 | \ 3,010,000 원 | 보정후¦사용요금 | \ 3,000,000 원
변경사유 |  |  | 
입금 방법 |  |  | 
납부 기한 [마감] | ~ 2021-02-15 [연체 3%] | 예금주 | ㈜OOOOO
거래은행 | OO은행 | 거래계좌 | 000-0000-0000
담당자성명 |  | 담당부서 | 
담당연락처 |  | 담당이메일 | 
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래방
> 매도등록
> 거래내역
> 매수결산관리
>매도결산관리
> 수익관리
> 단가목록
청구서등록일(timestamp)
청구서변경일(timestamp)
계측데이터
결산항목
결산확인
선택 ▼
입금상태
거래 총 합산 청구액 | \ 3,300,000 원 (삼백팔십만원)
요금 항목 |  |  | 
항목 | 단위 | 단가 | 금액(원)
초과요금 |  |  | 
공용설비사용요금 |  |  | 
부가가치세율 |  |  | 
스팀 | 구매
입금대기

## Slide 46: 5. Key Screen : 정보관리 > 거래
결산정보
B I
C I
운영자 님 ▼
테이블 명 | 이름
TBL_TRANSACTION_CONTRACT (거래 계약정보) | 거래계약정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_USER_AUTH_FACTORY | 사용자권한공장
TBL_USER_INFO | 사용자정보
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_SALE_ACCOUNTS_DETAIL | 판매 (월)결산상세정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS_DETAIL | 구매 (월)결산상세정보
TBL_SECTION_CHARGE_INFO | 구간별 요금제 정보
Page ID | 이름 | 설명
4-4-3 | 청구서 결산관리 상세 | 
No. | 이름 | Description
1 | 계측데이타 | 결산상태의 계측데이타 정보 표시
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
Home > 에너지거래 > 매수결산관리 > 결산정보
분석
에너지거래
모니터링
결산상태
2020/01
결산예정금액
000,000 원
㈜한성제일금속
인천표면처리센터
1
거래목록
부가세
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래방
> 매도등록
> 거래내역
> 매수결산관리
>매도결산관리
> 수익관리
> 단가목록
연체 상세 항목 |  |  | 
입금 오류 항목 |  |  | 
계측데이터
일자 | 시간 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ,,, | 23 | 합계
1일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0000
2일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0000
3일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0000
4일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0000
5일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
31일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
합계 |  |  |  |  |  |  |  |  | 000000
뒤로
저장
확인
데이터 값을 저장 하시겠습니까?
확인
취소
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
결산확인
선택 ▼
입금상태
보정업데이트
스팀 | 구매
입금대기

## Slide 47: 5. Key Screen : 정보관리 > 거래
매도 결산관리
B I
C I
운영자 님 ▼
1 / 30 Page (총 : 300개)
테이블 명 | 이름
TBL_TRANSACTION_CONTRACT | 거래계약정보
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
Page ID | 이름 | 설명
4-5-1 | 청구서 결산관리 | 
No. | 이름 | Description
1 | 정산내역 | Default : 전체 내역을 최근에 등록된 순으로 우선노출 번호 : 정산 등록된 순대로 번호 표시 기간 : 거래한 기간 표시 정산일시 : 정산된 시일 표시 결산 현황 : 운영자의 정산결과에 대한 확인여부 결산 확인 클릭 시 : 해당 거래건의 P.7-1-2 [1] 팝업 노출 청구서 다운로드 : 결산 완료 시 청구서 다운로드 화면 링크
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
Home > 에너지거래 > 매도결산관리
분석
에너지거래
모니터링
 | No. | 에너지그룹 | 공장거래그룹 | 매도공장 | 결산월 | 결산금액 | 이상정보 | 결산정보 | 지급정보 | 청구서
 | 300 | 스팀 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 정상 | 결산대기 | 지급대기 | 다운로드
 | 299 | 스팀 | 안산도금단지 | 사이 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 이상 | 결산대기 | 지급대기 | 다운로드
 | 298 | 압공 | 안산도금단지 | 오이 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 이상 | 결산대기 | 지급대기 | 다운로드
 | 297 | 스팀 | 안산도금단지 | 육일 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 정상 | 결산대기 | 지급대기 | 다운로드
 | 296 | 압공 | 시화도금단지 | 삼팔 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 정상 | 결산대기 | 지급대기 | 다운로드
 | 295 | 압공 | 시화도금단지 | 대하 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 정상 | 결산대기 | 지급대기 | 다운로드
 | 294 | 압공 | 인천표면처리센터 | 조개 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 정상 | 결산대기 | 지급대기 | 다운로드
 | 293 | 압공 | 인천표면처리센터 | 삼일 공장 | 2020.01 | 0,000,000 | 정상 | 결산완료 | 지급완료 | 다운로드
 | 292 | 압공 | 인천표면처리센터 | 삼일 공장 | 2020.01 | 0,000,000 | 정상 | 결산완료 | 지급완료 | 다운로드
 | 291 | 압공 | 인천표면처리센터 | 삼일 공장 | 2020.01 | 0,000,000 | 정상 | 결산완료 | 지급완료 | 다운로드
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
전체결산완료
전체지급완료
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래방
> 매도등록
> 거래내역
> 매수결산관리
> 매도결산관리
> 수익관리
> 단가목록
검색
초기화
진행상태
전체 ▼
에너지그룹
전체 ▼
전체 ▼
공장거래그룹
거래기간
~
2021-06
2021-06
이상정보 | 2 | 결산대기 | 7 | 지급대기 | 7 | 지급이슈 | 1
1

## Slide 48: 5. Key Screen : 정보관리 > 거래
결산정보
B I
C I
운영자 님 ▼
명세서
테이블 명 | 이름
TBL_TRANSACTION_CONTRACT (거래 계약정보) | 거래계약정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_USER_AUTH_FACTORY | 사용자권한공장
TBL_USER_INFO | 사용자정보
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_SALE_ACCOUNTS_DETAIL | 판매 (월)결산상세정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS_DETAIL | 구매 (월)결산상세정보
TBL_SECTION_CHARGE_INFO | 구간별 요금제 정보
Page ID | 이름 | 설명
4-5-2 | 청구서 결산관리 상세 | 
No. | 이름 | Description
1 | 결산상태 | 매도결산상태 정보 표시
2 | 리스트 | 거래목록 리스트
3 | 명세서 | 매도결산 명세서 버튼
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
Home > 에너지거래 > 매도결산관리 > 결산정보
분석
에너지거래
모니터링
결산상태
2020/01
결산예정금액
000,000 원
㈜한성제일금속
인천표면처리센터
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
No. | 매수공장 | 거래기간 | 단가모델 | 단가 | 거래량 | 거래금액
7 | VUP공용 | 2020.01.01 ~ 2020.01.31 | 고정 | 000 | 000 | 00,000
6 | 삼일 공장 | 2020.01.01 ~ 2020.01.31 | 고정 | 000 | 000 | 00,000
5 | 사이 공장 | 2020.01.01 ~ 2020.01.31 | 고정 | 000 | 000 | 00,000
4 | 오이 공장 | 2020.01.01 ~ 2020.01.31 | 고정 | 000 | 000 | 00,000
3 | 육일 공장 | 2020.01.01 ~ 2020.01.31 | 차등 | 000 | 000 | 00,000
2 | 삼팔 공장 | 2020.01.01 ~ 2020.01.31 | 차등 | 000 | 000 | 00,000
1 | 대하 공장 | 2020.01.01 ~ 2020.01.31 | 차등 | 000 | 000 | 00,000
1 / 1 Page (총 : 6개)
3
1
2
거래목록
고유번호 | TB39458X
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래방
> 매도등록
> 거래내역
> 매수결산관리
> 매도결산관리
> 수익관리
> 단가목록
결산항목
결산확인
계측데이터
선택 ▼
지급상태
지급대기
지급이슈
지급완료
스팀 | 판매
지급대기
확인
지급상태를 변경 하시겠습니까?
확인
취소
확인
결산확인 하시겠습니까?
확인
취소

## Slide 49: 5. Key Screen : 정보관리 > 거래
결산정보
B I
C I
운영자 님 ▼
명세서
테이블 명 | 이름
TBL_TRANSACTION_CONTRACT (거래 계약정보) | 거래계약정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_USER_AUTH_FACTORY | 사용자권한공장
TBL_USER_INFO | 사용자정보
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_SALE_ACCOUNTS_DETAIL | 판매 (월)결산상세정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS_DETAIL | 구매 (월)결산상세정보
TBL_SECTION_CHARGE_INFO | 구간별 요금제 정보
Page ID | 이름 | 설명
4-5-3 | 청구서 결산관리 상세 | 
1 | 결산항목 | 매도결산관리의 결산항목 피스트
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
Home > 에너지거래 > 매도결산관리 > 결산정보
분석
에너지거래
모니터링
결산상태
2020/01
결산예정금액
000,000 원
㈜한성제일금속
인천표면처리센터
1
거래목록
고유번호 | TB39458X
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래방
> 매도등록
> 거래내역
> 매수결산관리
> 매도결산관리
> 수익관리
> 단가목록
결산확인
계측데이터
선택 ▼
지급상태
결산항목
금월 거래 총 결산 정보 |  |  | 
업체명 |  | 청구서번호 | 
주소 |  | 대표자 | 
시 계약 사용량 |  | 사용기간 | 
보정전¦실제사용량 |  | 보정후¦사용량 | 
보정전¦사용요금 |  | 보정후¦사용요금 | 
변경사유 |  |  | 
지급 방법 |  |  | 
지급일 | 2021-02-17 | 예금주 | ㈜OOOOO
거래은행 | OO은행 | 거래계좌 | 000-0000-0000
담당자성명 |  | 담당부서 | 
담당연락처 |  | 담당이메일 | 
명세서등록일(timestamp)
명세서변경일(timestamp)
거래 총 합산 청구액 | \ 3,000,000 원 (삼백팔십만원)
요금 항목 |  |  | 
항목 | 단위 | 단가 | 금액(원)
초과요금 |  |  | 
공용설비사용요금 |  |  | 
부가가치세율 |  |  | 
스팀 | 판매
지급대기

## Slide 50: 5. Key Screen : 정보관리 > 거래
결산정보
B I
C I
운영자 님 ▼
명세서
테이블 명 | 이름
TBL_TRANSACTION_CONTRACT (거래 계약정보) | 거래계약정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_USER_AUTH_FACTORY | 사용자권한공장
TBL_USER_INFO | 사용자정보
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_SALE_ACCOUNTS_DETAIL | 판매 (월)결산상세정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS_DETAIL | 구매 (월)결산상세정보
TBL_SECTION_CHARGE_INFO | 구간별 요금제 정보
Page ID | 이름 | 설명
4-5-3 | 청구서 결산관리 상세 | 
1 | 계측데이터 | 매도결산관리의 계측데이터 표시
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
Home > 에너지거래 > 매도결산관리 > 결산정보
분석
에너지거래
모니터링
결산상태
2020/01
결산예정금액
000,000 원
㈜한성제일금속
인천표면처리센터
1
거래목록
고유번호 | TB39458X
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래방
> 매도등록
> 거래내역
> 매수결산관리
> 매도결산관리
> 수익관리
> 단가목록
결산확인
계측데이터
선택 ▼
지급상태
결산항목
스팀 | 판매
지급대기
일자 | 시간 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ,,, | 23 | 합계
1일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0000
2일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0000
3일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0000
4일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0000
5일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
31일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
합계 |  |  |  |  |  |  |  |  | 000000
뒤로
저장
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
보정업데이트
확인
데이터 값을 저장 하시겠습니까?
확인
취소

## Slide 51: 4. Dashboard
B I
모니터링 분석 리포트 일반관리 설정 관리자관리
C I
2015.09.10 15:20:37
운영자 님 ▼
관리자/운영자
권한
VUP 전체 수익관리
단위 천원
스팀 33건 | 압공 25건 | 냉수 15건
5,260,400,000 ton | 3,605,000,000 Nm3 | 846,020,000 MW
공장5 : 2021.01.01~2021.12.31
반월그룹 | 스팀
3,010,046 원 (매수 6건)
00,000,000 원 | 00,000,000 원 | 00,000,000 원
전체 매도공장 별 에너지 거래 비교
전체 운영기간 수익 누적 그래프
Chart: 
| 스팀 | 압공 | 냉수
20202 | 4.3 | 2.5 | 3.5
2021 | 2.4 | 4.4 | 1.8
2022 | 2 | 2 | 3
에너지별 연간 매출액 합산 내역
000,000,000
000,000,000
000,000,000
[단위 : ]
총 수익 |
Chart: 
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
안산2020 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 11 | 10 | 13 | 15
시화2020 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8 | 5 | 8 | 9 | 13 | 17 | 8 | 19 | 20
인천20202 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9
안산2021 | 1.3 | -0.5 | 0.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10
시화2021 | 6.4 | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 9 | 12 | 13 | 17 | 21 | 12 | 23 | 23
인천2021 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
전체 운영기간 월별 수익 추이 비교
공장거래그룹 별 연간 수익 차트
Chart: 
| 인천냉수 | 인천스팀 | 안산스팀 | 인천압공 | 시화압공 | 안산압공
2020 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5
2021 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 2.8
2022 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5
 | TOE | CO2 | 환산금액
2020 |  |  | 
2021 |  |  | 
2022 |  |  | 
년별 탄소배출절감 환산 수익금
매수정산테이블 (월합산) - 매도(월합산) = 수익
공단별 전체 에너지원 합산 (월별)
(3개라인, 월별패턴분석)
수익(3)
수익(7)
매도
공장그룹별
수익(3년기간)

## Slide 52: 5. Key Screen : 정보관리 > 거래
B I
C I
운영자 님 ▼
테이블 명 | 이름
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_TRANSACTION_CONTRACT(거래 계약정보) | 거래계약정보
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_SECTION_CHARGE_INFO | 구간별 요금제 정보
[논의사항]
추후 화면 검토필요
Page ID | 이름 | 설명
4-7-1 | 수익정산관리 | 
No. | 이름 | Description
1 | 검색 | 단가목록 검색
2 | 리스트 | 단가목록 리스트
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
단가목록
Home > 에너지거래 > 단가목록
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 거래방
> 매도등록
> 거래내역
> 매수결산관리
> 매도결산관리
> 수익관리
> 단가목록
검색
초기화
에너지그룹
전체 ▼
공장그룹
전체 ▼
공장
전체 ▼
1 / 30 Page (총 : 300개)
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
No. | 에너지 | 공장그룹 | 거래방 | 매도공장 | 단가 | 거래 시작월 | 거래 종료월 | 거래량 | 진행단계
300 | 스팀 | 안산도금단지 | 거래방명 | 삼일 공장 | 000 | 2020.02 | 2025.02 | 0000 | 공급
299 | 스팀 | 안산도금단지 | 거래방명 | 사이 공장 | 000 | 2020.02 | 2025.02 | 0000 | 공급
298 | 압공 | 안산도금단지 | 거래방명 | 오이 공장 | 000 | 2020.02 | 2025.02 | 0000 | 공급
297 | 스팀 | 안산도금단지 | 거래방명 | 육일 공장 | 000 | 2020.02 | 2025.02 | 0000 | 공급
296 | 압공 | 시화도금단지 | 거래방명 | 삼팔 공장 | 000 | 2020.02 | 2025.02 | 0000 | 공급
295 | 압공 | 시화도금단지 | 거래방명 | 대하 공장 | 000 | 2020.02 | 2025.02 | 0000 | 공급
294 | 압공 | 인천표면처리센터 | 거래방명 | 조개 공장 | 000 | 2020.02 | 2021.02 | 0000 | 종료
293 | 압공 | 인천표면처리센터 | 거래방명 | 삼일 공장 | 000 | 2020.01 | 2021.02 | 0000 | 종료
292 | 압공 | 인천표면처리센터 | 거래방명 | 삼일 공장 | 000 | 2020.01 | 2021.02 | 0000 | 종료
291 | 압공 | 인천표면처리센터 | 거래방명 | 삼일 공장 | 000 | 2020.01 | 2021.02 | 0000 | 종료
거래기간
~
2021-06
2021-06
1
2

## Slide 53
마이페이지

## Slide 54: 5. Key Screen : 마이페이지 > 회사소개
분석
에너지거래
모니터링
회원정보
Home > 마이페이지 > 회원정보 > 회사정보
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 회원정보
> 정산
> 나의공장정보
> 공지사항
개인정보 | 아이디 | 
 | 회원이름 | 
 | 비밀번호확인 | 
회사정보 | 사업자번호 | 
 | 회사명 | 
 | 회사주소 | 
 | 회사전화번호 | 
 | 회사이메일 | 
정산담당자 정보 | 담당자명 | 
 | 담당부서 | 
 | 담당연락처 | 
 | 담당이메일 | 
사용구분 |  | 
테이블명 | 이름
TBL_USER_INFO | 사용자정보
TBL_FACTORY_ENERGY | 공장 에너지 매핑정보
TBL_USER_AUTH_FACTORY | 사용자권한공장
[논의사항] 내용검토 필요
Page ID | 이름 | 설명
5-1-1 | 회사정보 | Vup에서 정보를 조회해옴
No. | 이름 | Description
거래가 성사된 내역 |  | 
1 | 정보 조회 | 정보조회만 가능 VUP에서 등록된 정보를 노출
1
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
저장
확인
비밀번호를 다시 입력해주세요.
확인
확인
새로 저장되었습니다.
확인
확인
사용하지 않는 회원정보입니다.
확인
Notes: VUP 정보를 그대로
변경이 불가하여 내용조회만 가능한 화면임

## Slide 55: 5. Key Screen : 마이페이지 > 정산
청구서
Home > 마이페이지 > 정산 > 청구서
B I
C I
운영자 님 ▼
테이블명 | 이름
TBL_USER_INFO | 사용자정보
TBL_FACTORY_ENERGY | 공장 에너지 매핑정보
TBL_USER_AUTH_FACTORY | 사용자권한공장
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
[논의사항] 조건 - 기간을 월단위로
Page ID | 이름 | 설명
5-2-1 | 정산 | Vup에서 정보를 조회해옴
No. | 이름 | Description
정산 내역 검색 조건 |  | 
1 | 날짜 | P.0-4-2 [7a] 참조 Default : 당월 1일 ~ 현재 날짜를 선택하여 ‘공급기간‘’에서 검색 검색. 조건 내 속해 있을 경우, 정산 내역에 노출
정산 내역 |  | 
2 | 정보 | 이달의 청구서 산태별 표시
3 | 리스트 | 이달의 청구서 리스트
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 회사정보
> 정산
>> 청구서
>> 명세서
> 나의공장정보
> 공지사항
입금대기
연체대기
정산완료
0
0
2
검색
초기화
결산월
2020-03▼
2020-03▼
~
에너지그룹
전체 ▼
진행상태
전체 ▼
1 / 30 Page (총 : 300개)
No. | 에너지그룹 | 공장거래그룹 | 매수공장 | 결산월 | 결산금액 | 진행상태 | 청구서
300 | 스팀 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.03 | 0,000,000 | 입금대기 | 다운로드
299 | 스팀 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.03 | 0,000,000 | 입금대기 | 다운로드
298 | 압공 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.03 | 0,000,000 | 입금대기 | 다운로드
297 | 스팀 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.03 | 0,000,000 | 입금대기 | 다운로드
296 | 압공 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 정산완료 | 다운로드
295 | 압공 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 정산완료 | 다운로드
294 | 압공 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 정산완료 | 다운로드
293 | 압공 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.01 | 0,000,000 | 정산완료 | 다운로드
292 | 압공 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.01 | 0,000,000 | 정산완료 | 다운로드
291 | 압공 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.01 | 0,000,000 | 정산완료 | 다운로드
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
1
3
2

## Slide 56: 5. Key Screen : 마이페이지 > 정산
명세서
Home > 마이페이지 > 정산 > 명세서
B I
C I
운영자 님 ▼
테이블명 | 이름
TBL_USER_INFO | 사용자정보
TBL_FACTORY_ENERGY | 공장 에너지 매핑정보
TBL_USER_AUTH_FACTORY | 사용자권한공장
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
[논의사항] 조건 - 기간을 월단위로
Page ID | 이름 | 설명
5-3-1 | 정산 | Vup에서 정보를 조회해옴
No. | 이름 | Description
정산 내역 검색 조건 |  | 
1 | 날짜 | P.0-4-2 [7a] 참조 Default : 당월 1일 ~ 현재 날짜를 선택하여 ‘공급기간‘’에서 검색 검색. 조건 내 속해 있을 경우, 정산 내역에 노출
정산 내역 |  | 
2 | 리스트 | 명세서 리스트
3 | 명세서 | 해당월 명세서 상세보기
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 회사정보
> 정산
>> 청구서
>> 명세서
> 나의공장정보
> 공지사항
검색
초기화
기간
2020-03▼
2020-03▼
~
에너지그룹
전체 ▼
1 / 30 Page (총 : 300개)
No. | 에너지그룹 | 공장거래그룹 | 매도공장 | 결산월 | 결산금액 | 상세보기 | 명세서
300 | 스팀 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.03 | 0,000,000 | 상세보기 | 다운로드
299 | 스팀 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.03 | 0,000,000 | 상세보기 | 다운로드
298 | 압공 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.03 | 0,000,000 | 상세보기 | 다운로드
297 | 스팀 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.03 | 0,000,000 | 상세보기 | 다운로드
296 | 압공 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 상세보기 | 다운로드
295 | 압공 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 상세보기 | 다운로드
294 | 압공 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.02 | 0,000,000 | 상세보기 | 다운로드
293 | 압공 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.01 | 0,000,000 | 상세보기 | 다운로드
292 | 압공 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.01 | 0,000,000 | 상세보기 | 다운로드
291 | 압공 | 안산도금단지 | 삼일 공장 | 2020.01 | 0,000,000 | 상세보기 | 다운로드
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
1
2
3

## Slide 57: 5. Key Screen : 마이페이지 > 회사소개
분석
에너지거래
모니터링
나의공장정보
Home > 마이페이지 > 나의공장정보
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
> 회사정보
> 정산
> 나의공장정보
> 공지사항
나의공장정보
테이블명 | 이름
TBL_USER_INFO | 사용자정보
TBL_FACTORY_ENERGY | 공장 에너지 매핑정보
TBL_USER_AUTH_FACTORY | 사용자권한공장
[논의사항] 내용검토 필요
Page ID | 이름 | 설명
5-1-1 | 회사정보 | Vup에서 정보를 조회해옴
No. | 이름 | Description
거래가 성사된 내역 |  | 
1 | 정보 조회 | 정보조회만 가능 VUP에서 등록된 정보를 노출
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
공장명 | 삼일공장 | 공장거래그룹 | 시화도금
수요 관리 정보 | 에너지원 | 압공 | 에너지 소비권한 | 매도
 | 시 최대 운전 용량 |  | 월 최대 운전 용량 | 
000
000
저장
1
알람메시지
변경된 정보는 새로운 거래건 부터 적용됩니다.
확인
정보관리
수요 관리 정보 | 에너지원 | 압공 | 에너지 소비권한 | 매수
 | 시 최대 운전 용량 |  | 월 최대 운전 용량 | 
000
000
[단위]
[단위]
[단위]
[단위]
계좌 정보 | 거래금융기관 |  | 예금주 | 
 | 계좌번호 |  |  | 
OO은행
㈜컴퍼니
111111
Notes: VUP 정보를 그대로
변경이 불가하여 내용조회만 가능한 화면임

## Slide 58: 5. Key Screen : 마이페이지 > Q&A
분석
에너지거래
모니터링
공지사항
Home > 마이페이지 > 공지사항
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
소개
관리자
정보관리
> 회사정보
> 정산
> 나의공장정보
> 공지사항
테이블명 | 이름
TBL_QNA | Q&A
공지사항
[논의사항]
- 목록 15-20개출력
관리자
정보관리
Page ID | 이름 | 설명
5-4-1 | Q&A목록 | 
No. | 이름 | Description
1 | 리스트 | 공지사항 리스트
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
1 / 30 Page (총 : 300개)
No. | 구분 | 제목 | 조회수 | 첨부파일 | 등록일
57 |  |  | 1 | 다운로드 | 0000-00-00
56 |  |  | 1 | 다운로드 | 0000-00-00
1 |  |  | 1 | 다운로드 | 0000-00-00
58 |  |  | 1 | 다운로드 | 0000-00-00
55 |  |  | 1 | - | 0000-00-00
54 |  |  | 1 | 다운로드 | 0000-00-00
53 |  |  | 1 | - | 0000-00-00
52 |  |  | 1 | - | 0000-00-00
51 |  |  | 1 | - | 0000-00-00
50 |  |  | 1 | - | 0000-00-00
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
메인
메인
메인
일반
일반
일반
일반
일반
일반
일반
1

## Slide 59: 5. Key Screen : 마이페이지 > Q&A
분석
에너지거래
모니터링
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
소개
관리자
정보관리
> 회사정보
> 정산
> 나의공장정보
> 공지사항
테이블명 | 이름
TBL_QNA | Q&A
번호 | 제목 | 조회수 | 등록 일자
 |  | 2 | 2020.01.01
첨부파일 다운로드 |  |  | 
*내용 |  |  | 
뒤로
관리자
정보관리
Page ID | 이름 | 설명
5 -4-2 | Q&A상세 | 문의 내역을 조회
No. | 이름 | Description
1 | 상세내용 | 문의와 답변 표시
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
공지사항
Home > 마이페이지 > 공지사항상세
공지사항상세
1

## Slide 60
관리자

## Slide 61: 5. Key Screen : 관리자 > 계정관리
분석
에너지거래
모니터링
계정관리
Home > 관리자 > 계정관리
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 계정관리
> 매뉴관리
> 게시글관리
No. | 회원ID | 회원이름 | 사용구분 | 소속회사 | 연락처 | 이메일 | 권한공장명 | 권한공장그룹 | 사용구분
30 | 사용자01 | 김철수 | Y | 철강 |  |  |  |  | 
29 | 사용자02 | 안철수 | Y | 철강 |  |  |  |  | 
28 | 사용자03 | 김희원 | Y | 금강 |  |  |  |  | 
27 | 사용자04 | 장소정 | Y | 대륭 |  |  |  |  | 
26 | 사용자05 | 전미희 | Y | 대한 |  |  |  |  | 
25 | 사용자06 | 박찬우 | Y | 미래 |  |  |  |  | 
24 | 사용자07 | 김정남 | Y | 철근 |  |  |  |  | 
23 | 사용자08 | 차태원 | N | 무역 |  |  |  |  | 
22 | 사용자09 | 송강두 | Y | 공구 |  |  |  |  | 
21 | 사용자10 | 배호진 | Y | 중공 |  |  |  |  | 
1 / 3 Page (총 : 30개)
<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>
테이블명 | 이름
TBL_USER_INFO | 사용자정보
Page ID | 이름 | 설명
6-1-1 | 계정관리 | 계정 목록으로 조회만 가능
No. | 이름 | Description
1 | 검색 | 공장그룹과 공장 검색
2 | 내용 | VUP 테이블에서 조회
3 | 회원ID | Click: 사용자 상세정보 화면으로 이동
4 | 엑셀 | 표 엑셀 다운로드
[논의사항]
회원ID, 이름으로 검색여부 추가할지 고려
3
검색
초기화
공장그룹
전체 ▼
공장
전체 ▼
1
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
1 / 3 Page (총 : 30개)
2
3
4
C I

## Slide 62: 5. Key Screen : 관리자 > 계정관리
분석
에너지거래
모니터링
계정관리
Home > 관리자 > 계정관리
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
소개
관리자
정보관리
> 계정관리
> 매뉴관리
> 게시글관리
사용자 상세정보
뒤로
권한 공장정보 상세정보
테이블명 | 이름
TBL_USER_INFO | 사용자정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장정보
TBL_FACTORY_GROUP | 공장그룹 정보
TBL_USER_AUTH_FACTORY | 사용자권한공장
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 계정관리
> 매뉴관리
> 게시글관리
Page ID | 이름 | 설명
6-1-2 | 계정관리 상세 | 사용자와 공장 상세정보
No. | 이름 | Description
1 | 뒤로 | 계정관리 목록으로 이동
[논의사항]
- 권한공장 ID : null 인경우 체크
(상세화면에서 등록하도록)
- 권한 공장정보 DB입력 (미정)
1
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
아이디 |  | Tes******
패스워드 |  | *********
패스워드 확인 |  | *********
회사명 |  | ㈜ 젬백스링크
회사 주소 |  | 서울특별시 영등포구 영등포로 272
회사 설명 |  | 스팀과 압축공기를 거래하는 에너지 공유 거래플랫폼 TESS를 세계최초로 개발
회사 | 대표자 명 | 홍길동
 | 사업자번호 | 00-000-0000
 | 회사 번호 | 032-000-0000
 | 이메일 | rlatkaduf@gemvaxlink
정산 | 담당자 명 | 김철수
 | 담당자 부서 | 회계팀
 | 연락처 | 010-0000-0000
 | 이메일 | rlatkaduf@gemvaxlink.com
 | 예금주 | OOO
 | 거래 은행 | 우리은행
 | 거래 계좌 | 111-11-111111
날짜 | 수정일 | 
 | 등록일 | 
공장명 | 공장거래그룹 | 사용구분
삼일공장 | 안산공단 | Y

## Slide 63: 5. Key Screen : 관리자 > 메뉴관리
분석
에너지거래
모니터링
메뉴관리
Home > 관리자 > 메뉴관리
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 계정관리
> 메뉴관리
> 게시글관리
메뉴명 | 매도등록
상위메뉴 | 에너지거래
메뉴 Depth | 3
메뉴 URL | https://tess.org/analysis/trend
설명 | TESS 월별 거래비교분석
메뉴 정보
권한그룹 | 권한 ID
관리자 | 읽기/삭제
운영자 | 읽기/삭제
고객(매수자) | 읽기/쓰기/수정/삭제
고객(매도자) | 권한없음
*CRUD 권한 정보
테이블명 | 이름
TBL_MENU_INFO | 메뉴정보
TBL_USER_AUTH_MENU | 사용자권한메뉴
Page ID | 이름 | 설명
6-2-1 | 메뉴관리 | 메뉴정보와 관리자 /운영자,/고객사 별로 이용 권한을조회
No. | 이름 | Description
1 | 메뉴창 | 메뉴 DB 목록 출력
1-1 | 메뉴명 | Click : 우측의 메뉴정보와 권한그룹 / 권한 ID 표에 관련정보가 매핑되어 출력
1-1
1
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I

## Slide 64
번호 | 타입 | 제목 | 조회수 | 첨부파일 | 사용여부 | 상단 고정 | 메인노출 | 등록 ID | 등록일시 | 수정ID | 수정일시
1 | 공지 | 공지사항입니다 | 1,234 | Y | Y | Y | Y | 관리자 | 2020.10.31 09:00 | 관리자 | 2020.10.31 09:00
2 | 공지 | 공지사항입니다 | 0 | Y |  | Y |  | 운영자 | 2020.09.01 09:00 | 운영자 | 2020.09.01 09:00
3 | 공지 | 공지사항입니다 | 24 |  |  |  |  | 관리자 | 2020.08.08 09:00 | 관리자 | 2020.08.08 09:00
4 | 공지 | 공지사항입니다 | 215 |  |  |  |  | 운영자 | 2020.08.01 09:00 | 운영자 | 2020.08.01 09:00
5 | 공지 | 공지사항입니다 | 155 |  |  | Y |  | 운영자 | 2020.07.20 09:00 | 운영자 | 2020.07.20 09:00
6 | 공지 | 공지사항입니다 | 63 | Y | Y | Y |  | VUP | 2020.06.13 09:00 | VUP | 2020.06.13 09:00
7 | 공지 | 공지사항입니다 | 215 |  |  | Y |  | 관리자 | 2020.06.01 09:00 | 관리자 | 2020.06.01 09:00
8 | 공지 | 공지사항입니다 | 126 |  |  | Y |  | 운영자 | 2020.06.01 09:00 | 운영자 | 2020.06.01 09:00
9 | 공지 | 공지사항입니다 | 46 |  |  | Y |  | 관리자 | 2020.06.01 09:00 | 관리자 | 2020.06.01 09:00
10 | 공지 | 공지사항입니다 | 74 |  |  | Y |  | 관리자 | 2020.06.01 09:00 | 관리자 | 2020.06.01 09:00
5. Key Screen : 관리자 > 게시글관리
분석
에너지거래
모니터링
게시글관리
Home > 관리자 > 게시글관리
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
정보관리
> 계정관리
> 매뉴관리
> 게시글관리
관리자
검색
초기화
제목
입력
1
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
Page ID | 이름 | 설명
6-3-1 | 게시글 관리 | 공지사항 관리
No. | 이름 | Description
1 | 검색 | 제목으로 검색
2 | 그리드 | -파일: 파일 첨부 -상단: 상단 고정 여부 -노출: 사용구분
3 | 제목 | 상세 페이지 이동
4 | 작성 | 작성 페이지 이동
TBL_BOARD | TBL_BOARD
TBL_BOARD | 게시판
TBL_BOARD_FILES | 게시판첨부파일
1 / 1 Page (총 : 10개)
3
작성
4
2

## Slide 65
분석
에너지거래
모니터링
게시글관리
Home > 관리자 > 게시글관리
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
정보관리
> 계정관리
> 매뉴관리
> 게시글관리
관리자
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
Page ID | 이름 | 설명
6-3-2 | 게시글 관리 | 공지사항 등록및 수정
No. | 이름 | Description
1 | 제목 | 공지사항 제목
2 | 내용 | 공지사항 내용
3 | 파일첨부 | 추가 버튼을 눌러 파일 첨부
4 | 사용구분 | 화면 노출 여부
5 | 상단고정 | 리스트 상단에 고정할지 여부
6 | 노출기간설정 | - 상단고정 기간 설정 -기간설정을 체크하지 않을 경우, 기간이 저장되지 않음(null)
5. Key Screen : 정보관리 > 분석정보
작성자 | 관리자 | 작성일 | 2020.01.02 09:00 | 2020.01.02 09:00
제목 |  |  |  | 
내용 |  |  |  | 
파일첨부 |  |  |  | 
사용구분 |  | 상단고정 |  | 
노출 기간설정 | 기간 설정 |  |  | 
저장
추가
내용입력
뒤로
2022-01-01 09:00
4
5
6
3
~
공지사항입니다
공지사항 내용입니다.
2022-01-01 09:00
1
2
TBL_BOARD | TBL_BOARD
TBL_BOARD | 게시판
TBL_BOARD_FILES | 게시판첨부파일

## Slide 66
정보관리

## Slide 67: 5. Key Screen : 정보관리 > 공장관리
분석
에너지거래
모니터링
공장거래그룹정보
Home > 정보관리 > 공장관리 > 공장거래그룹정보
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
>> 공장거래그룹정보
>> 공장정보
>> 에너지그룹정보
>> 공장에너지매핑정보
>> 포인트정보
>> 포인트 단위정보
>> 포인트 단위변경정보
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
No. | 공장거래그룹ID▲ | 공장거래그룹명▲ | 설명 | 사용구분
15 | regionB | 시화공단B-5 |  | Y
14 | regionB | 시화공단B-4 |  | Y
13 | regionB | 시화공단B-3 |  | Y
12 | regionB | 시화공단B-2 |  | Y
11 | regionB | 시화공단B-1 |  | Y
10 | regionA | 시화공단A-5 |  | Y
9 | regionA | 시화공단A-4 |  | Y
8 | regionA | 시화공단A-3 |  | Y
7 | regionA | 시화공단A-2 |  | Y
6 | regionA | 시화공단A-1 |  | Y
1 / 2 Page (총 : 15개)
<< | < | 1 | 2 | > | >>
테이블명 | 이름
TBL_FACTORY_GROUP | 공장그룹 정보
[논의사항]
VUP 테이블 조회
3
2
Page ID | 이름 | 설명
7-1-1-1 | 공장그룹 목록 | 공장그룹 목록
No. | 이름 | Description
1 | 검색 | 검색 select box 전체(Default) 공장그룹명 표시
2 | 엑셀 다운 | Click: 내역이 엑셀로 다운로드
3 | 공장그룹명 | Click : 공장그룹 상세조회 화면으로 이동
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
검색
초기화
공장거래그룹
전체 ▼
1
C I

## Slide 68: 5. Key Screen : 정보관리 > 공장관리
분석
에너지거래
모니터링
공장거래그룹정보 상세
Home > 정보관리 > 공장관리 > 공장거래그룹정보 상세
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
> 공장관리
>> 공장거래그룹정보
>> 공장정보
>> 에너지그룹정보
>> 공장에너지매핑정보
>> 포인트정보
>> 포인트 단위정보
>> 포인트 단위변경정보
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
공장거래그룹ID | GROUPA0001
공장거래그룹명 | 시화B단지
설명 | 시화A단지그룹
사용구분 | Y
수정시간 | 2021-01-18 06:10:32
등록시간 | 2021-01-18 06:10:32
공장거래그룹정보 상세
뒤로
테이블명 | 이름
TBL_FACTORY_MASTER | 공장정보
1
관리자
정보관리
Page ID | 이름 | 설명
7-1-1-2 | 공장그룹 상세 | 공장그룹 정보 상세
No. | 이름 | Description
1 | 뒤로버튼 | 공장그룹정보 목록으로 이동
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I

## Slide 69: 5. Key Screen : 정보관리 > 공장관리
분석
에너지거래
모니터링
공장정보
Home > 정보관리 > 공장관리 > 공장정보
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
>> 공장그룹정보
>> 공장정보
>> 에너지그룹정보
>> 공장에너지매핑정보
>> 포인트정보
>> 포인트 단위정보
>> 포인트 단위변경정보
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
No. | 공장ID▼ | 공장명▲ | 공장거래 그룹ID▲ | 소재지▲ | 준공연도▲ | 냉/난방면적 (m2) ▲ | 연간가능 가동시간▲ | 연간실제 가동시간▲ | 공장 등급▲ | 사용구분
30 | steam01 | 철강_공장1 | regionA |  | 2007 | 300 | 8,760 | 5,127 | 2 | Y
29 | steam02 | 철강_공장2 | regionA |  | 2007 | 500 | 8,760 | 6,833 | 2 | Y
28 | steam03 | 금강_공장1 | regionB |  | 2014 | 800 | 8,760 | 4,407 | 1 | Y
27 | steam04 | 대륭_공장1 | regionB |  | 1995 | 600 | 5,760 | 4,030 | 3 | Y
26 | steam05 | 대한_공장1 | regionA |  | 1999 | 400 | 5,760 | 4,000 | 3 | Y
25 | steam06 | 미래_공장1 | regionA |  | 2003 | 500 | 8,760 | 6,800 | 2 | Y
24 | press01 | 철근_공장1 | regionB |  | 2018 | 350 | 8,760 | 6,800 | 2 | Y
23 | press02 | 무역_공장1 | regionB |  | 2015 | 750 | 8,760 | 6,800 | 3 | N
22 | press03 | 공구_공장1 | regionB |  | 1987 | 500 | 5,760 | 3,800 | 3 | N
21 | gas01 | 중공_공장1 | regionC |  | 2002 | 560 | 8,760 | 6,127 | 1 | Y
1 / 3 Page (총 : 30개)
<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>
테이블명 | 이름
TBL_FACTORY_MASTER | 공장정보
[논의사항]
VUP 테이블 조회
2
3
Page ID | 이름 | 설명
7-1-2-1 | 공장정보 목록 | 공장정보를 검색하고 조회
No. | 이름 | Description
1 | 검색조건 | 공장그룹/ 공장
2 | 공장명 | Click: 공장정보 상세화면으로 이동
3 | 엑셀 | 표 엑셀 다운로드
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
검색
초기화
전체 ▼
공장
전체 ▼
1
C I
공장거래그룹
Notes: 준공연도(화면설계서)가 옳은 표기! TESSWEB에는 준공년도라고 되어있으므로 고쳐야함

## Slide 70: 5. Key Screen : 정보관리 > 공장관리
분석
에너지거래
모니터링
공장정보 상세
Home > 정보관리 > 공장관리 > 공장정보 상세
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
>> 공장거래그룹정보
>> 공장정보
>> 에너지그룹정보
>> 공장에너지매핑정보
>> 포인트정보
>> 포인트 단위정보
>> 포인트 단위변경정보
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
공장ID | F01001 | 준공연도 | YYYYMMDD
공장명 | 삼화페인트 안산공장 | 연면적(m2) | 6359
공장거래그룹 | FG0001 | 냉/난방면적(m2) | 1234
우편번호 | 151-742 | 수용인원 | 123
소재지 | 경기 안산시 단원구 성곡동 | 연간가동시간 | 365*24
위도 | 37.57 | 공장등급 | 공통코드참조
경도 | 126.98 | 공장층설명 | 지상1~4층, 지하1층
전화번호 | 02-880-5114 | 사용구분 | Y/N
FAX번호 | 02-123-1456 | 수정시간 | 20212021-01-18 06:10
뒤로
Page ID |  | 이름 |  | 
7-1-2-2 |  | 공장정보 상세 |  | 개별공장정보를 조회
No. |  | 이름 |  | Description
공장정보 상세화면 |  |  |  | 
1 | 뒤로 |  | 이전 페이지 돌아가기 | 
테이블명 | 이름
TBL_FACTORY_MASTER | 공장정보
1
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I

## Slide 71: 5. Key Screen : 정보관리 > 공장관리
분석
에너지거래
모니터링
에너지그룹정보
Home > 정보관리 > 공장관리 > 에너지그룹정보
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
>> 공장거래그룹정보
>> 공장정보
>> 에너지그룹정보
>> 공장에너지매핑정보
>> 포인트정보
>> 포인트 단위정보
>> 포인트 단위변경정보
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
에너지그룹ID | 에너지그룹명 | 설명 | 단위 | 사용구분 | 단위명 | 등록시간
EG0001 | 스팀 | 스팀utility | 3 | Y | KWH | 2021.01.05
EG0002 | 압축공기 | 압축공기utility | 8 | Y | BAR | 2021.01.05
EG0003 | 냉수 | 냉수utility | 8 | Y | BAR | 2021.01.05
테이블명 | 이름
TBL_ENERGY_GROUP | 에너지그룹 정보
TBL_POINT_UNIT | 포인트 단위정보
<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>
[논의사항]
VUP 테이블 조회
Page ID | 이름 | 
7-1-3-1 | 에너지그룹정보 | 에너지그룹 목록
No. | 이름 | Description
에너지그룹정보 리스트 조회 화면 |  | 
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I

## Slide 72: 5. Key Screen : 정보관리 > 공장관리
분석
에너지거래
모니터링
공장에너지매핑정보
Home > 정보관리 > 공장관리 > 공장에너지매핑정보
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
>> 공장거래그룹정보
>> 공장정보
>> 에너지그룹정보
>> 공장에너지매핑정보
>> 포인트정보
>> 포인트 단위정보
>> 포인트 단위변경정보
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
No. | 공장ID▼ | 에너지그룹▼ | 에너지소비타입▼ | 요금타입▼ | 정산일▼ | 수정시간 | 등록시간 | 사용구분▼
30 | 공장30 | 스팀 | 매수 | 고정단가 | 25일 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Y
29 | 공장29 | 스팀 | 매도 | 고정단가 | 25일 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | Y
28 | 공장28 | 스팀 | 매수 | 고정단가 | 25일 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | Y
27 | 공장27 | 스팀 | 매수 | 고정단가 | 25일 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | Y
26 | 공장26 | 압공 | 매도 | 고정단가 | 5일 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | Y
25 | 공장25 | 압공 | 매도 | 고정단가 | 5일 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | Y
24 | 공장24 | 압공 | 매수 | 고정단가 | 5일 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | Y
23 | 공장23 | 압공 | 매도 | 고정단가 | 5일 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | N
22 | 공장22 | 압공 | 매수 | 고정단가 | 5일 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | N
21 | 공장21 | 압공 | 매수 | 고정단가 | 5일 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Y
1 / 3 Page (총 : 30개)
<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>
테이블명 | 이름
TBL_FACTORY_ENERGY | 공장 에너지 매핑정보
[논의사항]
VUP 테이블 조회
2
Page ID | 이름 | 
7-1-4-1 | 공장에너지매핑정보 목록 | 공장에너지매핑정보를 조회
No. | 이름 | Description
1 | 검색조건 | 에너지그룹/공장
2 | 엑셀 | 표 엑셀 다운로드
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
검색
초기화
에너지그룹
전체 ▼
공장
전체 ▼
1
C I

## Slide 73: 5. Key Screen : 정보관리 > 공장관리
분석
에너지거래
모니터링
포인트정보
Home > 정보관리 > 공장관리 > 포인트정보
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
>> 공장거래그룹정보
>> 공장정보
>> 에너지그룹정보
>> 공장에너지매핑정보
>> 포인트정보
>> 포인트 단위정보
>> 포인트 단위변경정보
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
 | No. | 공장 거래 그룹 | 공장명 | 포인트 | 에너지 그룹 | 에너지 소비타입 | 계측 단위 | 포인트값 타입 | 사용 여부
 | 87 | 제 1 지구 | 제일 공장 | 포인트 1 | 스팀 | 매도 | BAR | 적산 | Y
 | 86 | 제 1 지구 | 제이 공장 | 포인트 2 | 스팀 | 매도 | BAR | 적산 | Y
 | 85 | 제 1 지구 | 제삼 공장 | 포인트 3 | 스팀 | 매수 | BAR | 적산 | Y
 | 84 | 제 1 지구 | 왕보 공장 | 포인트 4 | 스팀 | 매수 | BAR | 적산 | Y
 | 83 | 제 1 지구 | 수야 공장 | 포인트 5 | 스팀 | 매수 | BAR | 적산 | Y
 | 82 | 제 1 지구 | 가야 공장 | 포인트 6 | 스팀 | 매도 | BAR | 적산 | Y
 | 81 | 제 1 지구 | 대구 공장 | 포인트 7 | 스팀 | 매도 | BAR | 적산 | Y
1 / 10 Page (총 : 100개)
□
□
□
□
□
□
□
□
추가
삭제
테이블 명 | 이름
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
Page ID | 이름 | 설명
7-1-5-1 | 포인트 정보 목록 | 계측포인트 정보를 검색하고 조회
No. | 이름 | Description
1 | 검색결과 그리드 | 번호 : 정산 등록된 순대로 번호 표시 포인트명 : 등록 포인트명 포인트 태그 타입 Analog Input/Output Digital Input/Output 계측 단위 : 포인트 계측데이터 단위 사용 여부 : 포인트 계측 사용여부
2 | 포인트명 | Click : 포인트정보 수정화면으로 이동
3 | 추가 | 포인트 등록 페이지로 이동
4 | 삭제 | 개별로 체크박스 선택 한 뒤, 삭제버튼 클릭 Click : 해당 내역이 목록에서 삭제
1
3
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
검색
초기화
전체 ▼
공장
전체 ▼
4
2
C I
공장거래그룹

## Slide 74: 5. Key Screen : 정보관리 > 공장관리
분석
에너지거래
모니터링
포인트등록
Home > 정보관리 > 공장관리 > 포인트정보 > 포인트등록
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
>> 공장거래그룹정보
>> 공장정보
>> 에너지그룹정보
>> 공장에너지매핑정보
>> 포인트정보
>> 포인트 단위정보
>> 포인트 단위변경정보
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
테이블 명 | 이름
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_ALARM_STATUS | 알람상태
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_ALARM_HISTORY | 알람이력
Page ID | 이름 | 설명
7-1-5-2 | 포인트 등록 | 계측포인트정보 신규등록
No. | 이름 | Description
1 | 공장 정보 | 포인트 등록을 위한 공장정보 선택
2 | 포인트명 | 포인트명 등록
3 | 계측 단위 | 포인트 계측데이터 단위
4 | 태그 타입 | 포인트 태그 타입 Analog Input/Output Digital Input/Output
5 | 값 타입 | 포인트 계측 값의 분류 적산 순시
6 | 계측 최소/최대값 | 포인트가 계측 가능한 최소/최대값 저장
7 | 저장 | 포인트 정보 입력 후 데이터 저장
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
공장 정보 | 공장 | 
 | 에너지소비타입 | 
포인트 |  | 
포인트 계측 단위 |  | 
포인트 태그 타입 |  | 
포인트 값 타입 |  | 
요금포인트 여부 |  | 
포인트 계측 주기(분) |  | 
포인트 계측 최소값 |  | 
포인트 계측 최대값 |  | 
포인트 설명 |  | 
사용 여부 |  | 
□
1
2
3
4
5
6
뒤로
저장
7
□
선택 ▼
Digital Input ▼
적산 값 ▼
숫자입력
숫자입력
숫자입력
선택 ▼
선택 ▼
포인트ID입력
포인트이름입력

## Slide 75: 5. Key Screen : 정보관리 > 공장관리
모니터링
포인트상세
Home > 정보관리 > 공장관리 > 포인트정보 > 포인트상세
B I
C I
운영자 님 ▼
정보관리
> 공장관리
>> 공장거래그룹정보
>> 공장정보
>> 에너지그룹정보
>> 공장에너지매핑정보
>> 포인트정보
>> 포인트 단위정보
>> 포인트 단위변경정보
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
공장 정보 | 공장거래그룹 | 시화 B단지
 | 공장 | 진우산업기계
 | 에너지그룹 | 스팀
포인트 |  | 스팀순시공급
포인트 계측 단위 |  | 
포인트 태그 타입 |  | 
포인트 값 타입 |  | 
요금포인트 여부 |  | 
포인트 계측 주기(분) |  | 
포인트 계측 최소값 |  | 
포인트 계측 최대값 |  | 
포인트 설명 |  | 
사용 여부 |  | 
수정시간 |  | 2015.09.10 15:20:37
등록시간 |  | 2015.09.10 15:20:37
□
BAR ▼
Digital Input ▼
적산 값 ▼
테이블 명 | 이름
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_ALARM_STATUS | 알람상태
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_ALARM_HISTORY | 알람이력
Page ID | 이름 | 설명
7-1-5-3 | 포인트 상세 | 포인트 정보 수정화면
No. | 이름 | Description
1 | 공장 정보 | 공장정보 확인
2 | 포인트명 | 포인트명
3 | 계측 단위 | 포인트 계측데이터 단위
4 | 태그 타입 | 포인트 태그 타입 Analog Input/Output Digital Input/Output
5 | 값 타입 | 포인트 계측 값의 분류 적산 순시
6 | 계측 최소/최대값 | 포인트가 계측 가능한 최소/최대값 저장
7 | 저장 | 포인트 정보 변경 후 데이터 저장
뒤로
저장
7
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
□
분석
에너지거래
마이페이지
관리자
1
2
3
4
5
6
15
0
999999
C I

## Slide 76: 5. Key Screen : 정보관리 > 공장관리
분석
에너지거래
모니터링
포인트 단위정보
Home > 정보관리 > 공장관리 > 포인트 단위정보
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
>> 공장거래그룹정보
>> 공장정보
>> 에너지그룹정보
>> 공장에너지매핑정보
>> 포인트정보
>> 포인트 단위정보
>> 포인트 단위변경정보
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
테이블 명 | 이름
TBL_POINT_UNIT | 포인트 단위정보
TBL_POINT_UNIT_CONVERSION | 포인트 단위변경정보
Page ID | 이름 | 설명
7-1-6-1 | 포인트 정보 등록 | 포인트정보 등록
No. | 이름 | Description
1 | 단위 내역 | 단위명 : 등록한 VUP 단위 이름 표시 단위 : 단위 출력 명
[논의사항]
VUP 테이블 조회
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
No. | 단위명 | 표시 단위 | 단위 설명 | 수정시간 | 등록시간
5 | 전력(W) | W | 전력(W) | 2021년 01월 21 23:30 | 2021년 01월 21 23:30
4 | 전력(KW) | KW | 전력(KW) | 2021년 01월 21 23:30 | 2021년 01월 21 23:30
3 | 전력(MW) | MW | 전력(MW) | 2021년 01월 21 23:30 | 2021년 01월 21 23:30
2 | 전력(GW) | GW | 전력(GW) | 2021년 01월 21 23:30 | 2021년 01월 21 23:30
1 | 증기량(BAR) | BAR | 증기량(BAR) | 2021년 01월 21 23:30 | 2021년 01월 21 23:30
1 / 30 Page (총 : 300개)
<< | < | 1 | 2 | > | >>
1

## Slide 77: 5. Key Screen : 정보관리 > 공장관리
분석
에너지거래
모니터링
포인트 단위변경정보
Home > 정보관리 > 공장관리 > 포인트 단위변경정보
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
>> 공장거래그룹정보
>> 공장정보
>> 에너지그룹정보
>> 공장에너지매핑정보
>> 포인트정보
>> 포인트 단위정보
>> 포인트 단위변경정보
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
 | No. | 원 단위 | 변경 단위 | 가중치 | 수정시간 | 등록시간
 | 5 | W | KW | 1,000 | 2021년 01월 21 23:30 | 2021년 01월 21 23:30
 | 4 | KW | MW | 1,000 | 2021년 01월 21 23:30 | 2021년 01월 21 23:30
 | 3 | MW | GW | 1,000 | 2021년 01월 21 23:30 | 2021년 01월 21 23:30
 | 2 | kW/h | MW/h | 1,000 | 2021년 01월 21 23:30 | 2021년 01월 21 23:30
 | 1 | MW/h | GW/h | 1,000 | 2021년 01월 21 23:30 | 2021년 01월 21 23:30
1 / 30 Page (총 : 300개)
추가
삭제
Page ID | 이름 | 설명
7-1-7-1 | 포인트 단위변경 목록 | 포인트 단위 목록조회
No. | 이름 | Description
1 | 원 단위 | 변환 대상 원 단위
2 | 변경단위 | 변경이 필요한 목적 에너지 단위 Click : 수정화면으로 이동
3 | 가중치 | 원단위 -> 변환 단위 적용 시 원 단위 값에 곱할 가중치 입력
4 | 추가 | 신규 단위정보 등록 버튼
5 | 삭제 | 선택한 변환 단위를 삭제
1
2
3
4
5
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
테이블 명 | 이름
TBL_POINT_UNIT | 포인트 단위정보
TBL_POINT_UNIT_CONVERSION | 포인트 단위변경정보
<< | < | 1 | 2 | > | >>
C I

## Slide 78: 5. Key Screen : 정보관리 > 공장관리
분석
에너지거래
모니터링
포인트 단위변경정보
Home > 정보관리 > 공장관리 > 포인트 단위변경정보
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
>> 공장거래그룹정보
>> 공장정보
>> 에너지그룹정보
>> 공장에너지매핑정보
>> 포인트정보
>> 포인트 단위정보
>> 포인트 단위변경정보
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
저장
원 단위 | 
변경단위 | 
가중치 (원 단위 * 가중치) | 
KW(전력) ▼
1,000
MW(전력) ▼
뒤로
Page ID | 이름 | 설명
7-1-7-2 | 포인트 단위변경 등록 | 포인트 단위변경 신규등록 및 수정 화면
No. | 이름 | Description
1 | 원 단위 | 변환 대상 원 단위
2 | 변경단위 | 변경이 필요한 목적 에너지 단위
3 | 가중치 | 원단위 -> 변환 단위 적용 시 원 단위 값에 곱할 가중치 입력
4 | 뒤로 | 변경정보 리스트로 이동
5 | 저장 | 신규 단위정보 등록 버튼
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
테이블 명 | 이름
TBL_POINT_UNIT | 포인트 단위정보
TBL_POINT_UNIT_CONVERSION | 포인트 단위변경정보
1
2
3
4
5
C I

## Slide 79: 5. Key Screen : 정보관리 > 공장관리
분석
에너지거래
모니터링
거래방관리
Home > 정보관리 > 거래관리 > 거래방관리
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
>> 거래방관리
>> 요금제정보
> 기본관리
> 분석관리
1 / 30 Page (총 : 2개)
테이블 명 | 이름
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_SALE_ACCOUNTS_DETAIL | 판매 (월)결산상세정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS_DETAIL | 구매 (월)결산상세정보
TBL_SECTION_CHARGE_INFO | 구간별 요금제 정보
Page ID | 이름 | 설명
7-2-1-1 | 요금제정보 단가 리스트 | 단가 조회 화면
No. | 이름 | Description
1 | 검색 | 거래방 검색
2 | 리스트 | 거래방 리스트
3 | 상세 | 거래발 상세페이지로 이동
[논의사항] 수정시간
단가설정 상세페이지 추가여부 고려
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
검색
초기화
에너지그룹
전체 ▼
공장거래그룹
전체 ▼
C I
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
추가
No. | 에너지 | 공장거래그룹 | 거래방 | 거래모델 | 단가모델 | 출력여부 | 사용구분
300 | 스팀 | 안산도금단지 | 거래방명 | 중개자거래 | VUP고정 | Y | Y
299 | 스팀 | 안산도금단지 | 거래방명 | 중개자거래 | VUP고정 | Y | Y
298 | 압공 | 안산도금단지 | 거래방명 | 중개자거래 | VUP고정 | Y | Y
297 | 스팀 | 안산도금단지 | 거래방명 | 중개자거래 | 차등단가 | Y | Y
296 | 압공 | 시화도금단지 | 거래방명 | 중개자거래 | VUP고정 | Y | Y
295 | 압공 | 시화도금단지 | 거래방명 | 중개자거래 | VUP고정 | Y | Y
294 | 압공 | 인천표면처리센터 | 거래방명 | 중개자거래 | 차등단가 | Y | Y
293 | 압공 | 인천표면처리센터 | 거래방명 | 약정거래 | 차등단가 | Y | Y
292 | 압공 | 인천표면처리센터 | 거래방명 | 약정거래 | VUP고정 | Y | Y
291 | 압공 | 인천표면처리센터 | 거래방명 | 약정거래 | VUP고정 | Y | Y
1
2
3

## Slide 80: 5. Key Screen : 정보관리 > 공장관리
■ 거래방 정보 |  |  | 
거래방 명 |  |  | 
공장거래그룹 |  | 에너지그룹 | 
거래모델 |  | 단가모델 | 
■ 공용설비 운전 정보 |  |  | 
월 최대 공급량 | 00 [단위] | 일 최대 공급량 | 00 [단위]
시 최대 공급량 | 00 [단위] | 월 탄소 절감 목표량 | 00 [단위]
전력 | 00 [단위] | 열에너지 | 00 [단위]
거래방 시작 년월 |  | 거래방 종료 년월 | 
거래시작시간 |  | 거래종료시간 | 
분석
에너지거래
모니터링
거래방관리
Home > 정보관리 > 거래관리 > 거래방관리
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
>> 거래방관리
>> 요금제정보
> 기본관리
> 분석관리
테이블 명 | 이름
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_SALE_ACCOUNTS_DETAIL | 판매 (월)결산상세정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS_DETAIL | 구매 (월)결산상세정보
TBL_SECTION_CHARGE_INFO | 구간별 요금제 정보
Page ID | 이름 | 설명
7-2-1-2 | 요금제정보 단가 리스트 | 단가 조회 화면
No. | 이름 | Description
1 | 거래방 정보 | 거래방 정보 등록
2 | 공용설비 운전 정보 | 거래방 공용설비 운전 정보 등록
3 | 뒤로 | 거래방관리화면으로 이동
4 | 저장 | 거배방 등록정보 저장
[논의사항] 수정시간
단가설정 상세페이지 추가여부 고려
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
뒤로
저장
거래방 등록
선택 ▼
운전 정보는 제어와 연동 상관없이
VUP 진단을 통해 명시된 운전효율 정보 제공
선택 ▼
선택 ▼
선택 ▼
2022-01-01
2022-01-01
오전 00:00
오후 23:59
1
2
3
4

## Slide 81: 5. Key Screen : 정보관리 > 공장관리
분석
에너지거래
모니터링
거래방관리
Home > 정보관리 > 거래관리 > 거래방관리
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
>> 거래방관리
>> 요금제정보
> 기본관리
> 분석관리
테이블 명 | 이름
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_SALE_ACCOUNTS_DETAIL | 판매 (월)결산상세정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS_DETAIL | 구매 (월)결산상세정보
TBL_SECTION_CHARGE_INFO | 구간별 요금제 정보
Page ID | 이름 | 설명
7-2-1-2 | 요금제정보 단가 리스트 | 단가 조회 화면
No. | 이름 | Description
1 | 상세 | 거래방 상세화면 표시
[논의사항] 수정시간
단가설정 상세페이지 추가여부 고려
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
거래방관리상세
거래방중지
확인
확인
■ 거래방 정보 |  |  | 
거래방 명 | OOOO |  | 
공장거래그룹 | 안산 | 에너지그룹 | 스팀
거래모델 | 약정 | 단가모델 | 차등
■ 공용설비 운전 정보 |  |  | 
월 최대 공급량 | 00 [단위] | 일 최대 공급량 | 00 [단위]
시 최대 공급량 | 00 [단위] | 월 탄소 절감 목표량 | 00 [단위]
전력 | 00 [단위] | 열에너지 | 00 [단위]
거래방 시작 년월 |  | 거래방 종료 년월 | 
거래시작시간 |  | 거래종료시간 | 
등록일 | 0000-00-00 00:00 | 수정일 | 0000-00-00 00:00
사용여부 | Y | 삭제일 | -
[논의사항] 수정시간
단가설정 상세페이지 추가여부 고려
뒤로
저장
2022-01-01
2022-01-01
오전 00:00
오후 23:59
■ 거래공장 리스트 |  |  | 
판매 공장 | 2 | 구매 공장 | 16
안산도금단지 > 스팀 > 공장 총 17 개
부경산업(판매) | 동광주식회사(판매) | 동광주식회사(구매) | 우진도금 | 신광하이테크 | 기양금속
메인텍2 | 보화산업 | 영일도금 | 대진알미늄 | 지에스켐텍 | 오성케미칼
승화산업 | 광명금속 | 기양금속2 | (주)메인텍 | 폐수장 | 조흥식품
1

## Slide 82: 5. Key Screen : 정보관리 > 공장관리
분석
에너지거래
모니터링
요금제정보
Home > 정보관리 > 거래관리 > 요금제정보
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
>> 거래방관리
>> 요금제정보
> 기본관리
> 분석관리
No. | 에너지 | 공장거래그룹 | 소비유형 | 적용 시작일 | VUP단가 | 적용 여부
7 | 스팀 | 시화 제1지구 | 매도 | 2020.01.01 | 30,000 원 | Y
6 | 스팀 | 시화 제3지구 | 매도 | 2020.01.01 | 30,000 원 | Y
5 | 스팀 | 시화 제1지구 | 매수 | 2020.01.01 | 30,000 원 | Y
4 | 압공 | 시화 제3지구 | 매도 | 2020.01.01 | 30,000 원 | Y
3 | 압공 | 시화 제1지구 | 매수 | 2020.01.01 | 30,000 원 | Y
2 | 압공 | 시화 제3지구 | 매수 | 2020.01.01 | 30,000 원 | Y
1 | 냉수 | 시화 제1지구 | 매도 | 2020.01.01 | 30,000 원 | Y
1 / 30 Page (총 : 2개)
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
테이블 명 | 이름
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_SALE_ACCOUNTS_DETAIL | 판매 (월)결산상세정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS_DETAIL | 구매 (월)결산상세정보
TBL_SECTION_CHARGE_INFO | 구간별 요금제 정보
Page ID | 이름 | 설명
7-2-2-1 | 요금제정보 단가 리스트 | 단가 조회 화면
No. | 이름 | Description
1 | 번호 | Default : 전체 내역을 최근에 등록된 순으로 우선노출 번호 : 정산 등록된 순대로 번호 표시
2 | 거래역할 | 공급자, 수용자 정보
3 | 적용여부 | 입력한 단가 정보를 정산 시 활용하는지 여부
4 | 적용시점 | 입력한 단가가 적용되는 시점 Ex) 정책 - 익월 1일 부터 적용
5 | 단가 | Click : 공장별 에너지 단가정보 수정
6 | 추가 | 단가 신규등록화면으로 이동
[논의사항] 수정시간
단가설정 상세페이지 추가여부 고려
1
2
3
4
5
추가
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
검색
초기화
에너지그룹
전체 ▼
공장거래그룹
전체 ▼
6
C I

## Slide 83: 5. Key Screen : 정보관리 > 공장관리
분석
에너지거래
모니터링
요금제정보
Home > 정보관리 > 공장관리 > 요금제정보
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
>> 거래방관리
>> 요금제정보
> 기본관리
> 분석관리
테이블 명 | 이름
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
Page ID | 이름 | 설명
7-2-2-2 | 요금제정보 상세 | 단가 정보 신규등록 및 수정화면
No. | 이름 | Description
1 | 뒤로 | Click : 요금제정보 단가리스트 화면으로 돌아가기
2 | 저장 | Click : 입력한 정보 저장
[논의사항]
단가 설정화면 고려 필요
적용시작일 입력방법 고려- 자동입력 또는 수기
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
공장거래그룹 | 
에너지그룹 | 
에너지소비타입 | 
적용시작일 | 
VUP 요금단가 | 
VUP 단가산출근거 | 
초과요금배율 | 
부가가치세율 | 
공유설비사용료 | 
납부기한일 | 
연체세율 | 
단가 상세
선택 ▼
뒤로
저장
1
2
C I
선택 ▼
선택 ▼
2022-01-01
숫자입력
숫자입력
숫자입력
숫자입력
숫자입력
숫자입력

## Slide 84: 5. Key Screen : 정보관리 > 공장관리
분석
에너지거래
모니터링
요금제정보
Home > 정보관리 > 공장관리 > 요금제정보
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
>> 거래방관리
>> 요금제정보
> 기본관리
> 분석관리
테이블 명 | 이름
TBL_SALE_ACCOUNTS | 판매 (월)결산정보
TBL_BUY_ACCOUNTS | 구매 (월)결산정보
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
Page ID | 이름 | 설명
7-2-2-2 | 요금제정보 상세 | 단가 정보 신규등록 및 수정화면
No. | 이름 | Description
1 | 삭제 | Click : 입력된정보 삭제
2 | 뒤로 | Click : 요금제정보 단가리스트 화면으로 돌아가기
[논의사항]
단가 설정화면 고려 필요
적용시작일 입력방법 고려- 자동입력 또는 수기
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
공장거래그룹 | OOO
에너지그룹 | OOO
에너지소비타입 | OOO
적용시작일 | 0000-00-00
사용요금 | 원 / 단위
부가가치세 | 10%
공유설비사용료 | 0000
초과요금 | 3
납부기한일 | 15
연체세율 | 15%
VUP 단가산출근거 | 
단가 상세
삭제
뒤로
1
2
C I

## Slide 85: 5. Key Screen : 정보관리 > 기본관리
분석
에너지거래
모니터링
공통코드그룹
Home > 정보관리 > 기본관리 > 공통코드그룹
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
>> 공통코드그룹
>> 공통코드
>> 알람코드
>> 시스템정보
> 분석관리
1 / 30 Page (총 : 2개)
 | No. | 그룹명 | 그룹 코드 | 등록자 | 등록일
 | 3 | 포인트 단위 그룹 | 0001 | admin | 2021.01.01
 | 2 | 알람 그룹 | 0002 | admin | 2021.01.01
 | 1 | 포인트 상태 그룹 | 0003 | admin | 2021.01.01
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
테이블 명 | 이름
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_ALARM_STATUS | 알람상태
TBL_ALARM_HISTORY | 알람이력
□
□
□
□
Page ID | 이름 | 설명
7-3-1-1 | 공통코드그룹 목록 | 공통코드그룹 목록조회
No. | 이름 | Description
1 | 그룹코드 | Click : 공통코드그룹 수정화면으로 이동
2 | 추가 | Click : 공통코드그룹 신규등록 화면으로 이동
3 | 삭제 | Click : 선택한 내역이 목록에서 삭제
추가
삭제
1
2
3
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I

## Slide 86: 5. Key Screen : 정보관리 > 기본관리
분석
에너지거래
모니터링
공통코드그룹
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
>> 공통코드그룹
>> 공통코드
>> 알람코드
>> 시스템정보
> 분석관리
공통 그룹 코드 명 | 
공통 그룹 코드 | 
공통 그룹 코드 설명 | 
사용여부 | 
Page ID | 이름 | 설명
7-3-1-2 | 공통코드그룹 상세 | 공통코드 신규등록 및 수정화면
No. | 이름 | Description
1 | 사용여부 | Unchecked : 미사용 (Default) Checked : 사용가능
2 | 뒤로 | Click : 공통코드그룹 목록 화면으로 이동
4 | 저장 | Click : 입력한 내역이 목록에 등록
Home > 정보관리 > 기본관리 > 공통코드그룹
뒤로
저장
1
2
3
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
테이블 명 | 이름
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_ALARM_STATUS | 알람상태
TBL_ALARM_HISTORY | 알람이력
C I

## Slide 87: 5. Key Screen : 정보관리 > 기본관리
분석
에너지거래
모니터링
공통코드
Home > 정보관리 > 기본관리 > 공통코드
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
>> 공통코드그룹
>> 공통코드
>> 알람코드
>> 시스템정보
> 분석관리
선택 | No. | 그룹 코드 | 코드 | 코드명 | 등록자 | 사용 여부 | 등록일
 | 3 | 10 | 1001 | BAR | admin | Y | 2021.01.01
 | 2 | 20 | 2001 | 분석 알람 | admin | Y | 2021.01.01
 | 1 | 30 | 3001 | 사용 | admin | Y | 2021.01.01
1 / 30 Page (총 : 2개)
□
□
□
추가
삭제
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
검색
초기화
그룹코드
전체 ▼
Page ID | 이름 | 설명
7-3-2-1 | 공통코드 목록 | 공통코드 목록조회
No. | 이름 | Description
1 | 코드 | Click: : 공통코드 상세화면으로 이동
1
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
검색
초기화
그룹코드
전체 ▼
테이블 명 | 이름
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_ALARM_STATUS | 알람상태
TBL_ALARM_HISTORY | 알람이력
C I

## Slide 88: 5. Key Screen : 정보관리 > 기본관리
분석
에너지거래
모니터링
공통코드
Home > 정보관리 > 기본관리 > 공통코드
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
>> 공통코드그룹
>> 공통코드
>> 알람코드
>> 시스템정보
> 분석관리
공통 그룹 코드 | 
공통 코드 | 
공통 코드 명 | 
공통 코드 설명 | 
사용여부 | 
수정시간 | 
등록시간 | 
전체 ▼
뒤로
저장
Page ID | 이름 | 설명
7-3-2-2 | 공통코드상세 | 공통코드 신규등록 및 수정화면
No. | 이름 | Description
1 | 사용여부 | Unchecked : 미사용 (Default) Checked : 사용가능
2 | 뒤로 | Click : 공통코드그룹 목록 화면으로 이동
3 | 저장 | Click : 입력한 내역이 목록에 등록
1
2
3
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
테이블 명 | 이름
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_ALARM_STATUS | 알람상태
TBL_ALARM_HISTORY | 알람이력
C I

## Slide 89
Home > 관리자 > 게시글관리
B I
C I
운영자 님 ▼
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
Page ID | 이름 | 설명
7-3-3-1 | 알람코드 | 알람 관리
No. | 이름 | Description
1 | 탭 | 분석알람/시스템알람 선택
2 | 그리드 | 분석알람 리스트
3 | 상세 페이지 이동 | 알람 상세(수정) 페이지로 이동
4 | 엑셀 다운 | 엑셀 파일 다운로드
5 | 추가 | 알람 추가 페이지로 이동
테이블명 | 이름
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
>> 공통코드그룹
>> 공통코드
>> 알람코드
>> 시스템정보
> 분석관리
알람코드
5. Key Screen : 정보관리 > 알람
1 / 30 Page (총 : 2개)
추가
5
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
분석알람
시스템알람
1
4
No. | 알람하위타입▼ | 공장그룹 ▼ | 공장 ▼ | 포인트 ▼ | 알람ID ▼ | 알람 이름 ▼ | 사용여부 ▼ | 수정일 ▼
10 | 계측기알람 | 시화도금 | 일일 공장 | P010010001 | 알람001 |  | Y | 2022-03-01 09:00
9 | 계측기알람 | 시화도금 | 일일 공장 | P010010002 | 알람002 |  | Y | 2022-03-01 09:00
8 | 계측기알람 | 시화도금 | 이이 공장 | P010020001 | 알람003 |  | Y | 2022-03-01 09:00
7 | 계측기알람 | 시화도금 | 이이 공장 | P010020002 | 알람004 | 임계치 장애 | Y | 2022-03-01 09:00
6 | 계측기알람 | 시화도금 | 삼삼 공장 | P010030001 | 알람005 |  | Y | 2022-03-01 09:00
5 | 계측기알람 | 시화도금 | 삼삼 공장 | P010030002 | 알람006 |  | Y | 2022-03-01 09:00
4 | 계측기알람 | 시화도금 | 사사 공장 | P010040001 | 알람007 |  | Y | 2022-03-01 09:00
3 | 계측기알람 | 시화도금 | 사사 공장 | P010040002 | 알람008 |  | Y | 2022-03-01 09:00
2 | 수신알람 | 시화도금 | 오오 공장 | P010050001 | 알람009 | 데이터 수신 | N | 2022-03-01 09:00
1 | 수신알람 | 시화도금 | 오오 공장 | P010050002 | 알람010 | 데이터 수신 | Y | 2022-03-01 09:00
3
2

## Slide 90: 5. Key Screen : 정보관리 > 알람
알람타입 |  | 분석알람
알람하위타입 |  | 
공장그룹 |  | 
공장 |  | 
포인트 |  | 
알람 이름 |  | 
알람발생조건 레벨 |  | 
경고(WARNING) | 하위 조건값 | 
경고 상위 조건값 | 상위 조건값 | 
위험(CRITICAL) | 하위 조건값 | 
 | 상위 조건값 | 
사용여부 |  | 
B I
C I
운영자 님 ▼
테이블 명 | 이름
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_ALARM_HISTORY | 알람이력
TBL_ALARM_INFO | 알람 상태 정보
Page ID | 이름 | 설명
7-3-3-2 | 알람코드 신규 | 분석알람 신규등록
No. | 이름 | Description
1 | 공장명 | 공장명선택시 공장ID 자동 입력
2 | 포인트ID | 공장명 선택시, 해당되는 포인트 ID만 출력 포인트ID 선택시 포인트 이름 자동 출력
3 | 알람발생조건 레벨 | 경고/위험 선택
4 | 도움말 버튼 | 알람 도움말 팝업
4-1 | 도움말 팝업 | 알람레벨, 알람상태에 대한 도움말
5 | 저장 | 알람코드 저장
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
알람코드
Home > 정보관리 > 기본관리 > 알람코드
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
>> 공통코드그룹
>> 공통코드
>> 알람코드
>> 시스템정보
> 분석관리
저장
뒤로
도움말
4
5
도움말
알람레벨(위험도): 정상 < 경고 < 위험 알람상태(처리상태): 발생 → 인지 → 종료
확인
4-1
선택 ▼
선택 ▼
숫자입력
입력
선택 ▼
숫자입력
숫자입력
숫자입력
2
3
1
선택 ▼
선택 ▼

## Slide 91: 5. Key Screen : 정보관리 > 알람
알람타입 |  | 분석알람
알람하위타입 |  | 수신알람
알람 ID |  | 알람0001
알람 이름 |  | 
공장그룹 |  | 시화공단(FG0001)
공장 |  | 제일공장(F0001)
포인트 |  | 시화도금압공매수(P010010001)
알람발생조건 레벨 |  | 
경고(WARNING) | 하위 조건값 | 
경고 상위 조건값 | 상위 조건값 | 
위험(CRITICAL) | 하위 조건값 | 
 | 상위 조건값 | 
사용여부 |  | 
B I
C I
운영자 님 ▼
Page ID | 이름 | 설명
7-3-3-3 | 알람코드 수정 | 분석알람 수정
No. | 이름 | Description
1 | 내용 수정 | 알람의 일부 항목만 수정 가능
2 | 도움말 버튼 | 알람 도움말 팝업
2-1 | 도움말 팝업 | 알람레벨, 알람상태에 대한 도움말
3 | 수정 | 수정 버튼
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
알람코드
Home > 정보관리 > 기본관리 > 알람코드
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
>> 공통코드그룹
>> 공통코드
>> 알람코드
>> 시스템정보
> 분석관리
도움말
알람레벨(위험도): 정상 < 경고 < 위험 알람상태(처리상태): 발생 → 인지 → 종료
확인
2-1
임계치 장애
수정
뒤로
경고 ▼
도움말
1
3
2
테이블 명 | 이름
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_ALARM_HISTORY | 알람이력
TBL_ALARM_INFO | 알람 상태 정보
2
3
2
1

## Slide 92
Home > 관리자 > 게시글관리
B I
C I
운영자 님 ▼
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
Page ID | 이름 | 설명
7-3-3-1 | 알람코드 | 알람 관리
No. | 이름 | Description
1 | 탭 | 분석알람/시스템알람 선택
2 | 그리드 | 시스템알람 리스트
3 | 상세 페이지 이동 | 알람 상세(수정) 페이지로 이동
4 | 엑셀 다운 | 엑셀 파일 다운로드
5 | 추가 | 알람 추가 페이지로 이동
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
>> 공통코드그룹
>> 공통코드
>> 알람코드
>> 시스템정보
> 분석관리
알람코드
5. Key Screen : 정보관리 > 알람
분석알람
시스템알람
1 / 30 Page (총 : 2개)
2
추가
5
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
1
4
3
No. | 서버ID(서버명) ▼ | 리소스명 (리소스 CD) ▼ | 알람ID ▼ | 알람이름 ▼ | 사용여부 ▼ | 수정일 ▼
10 | SYSTEM0001 공유플랫폼 웹서버 | CPU 2701 | 알람001 | CPU | Y | 2022-03-01 09:00
9 | SYSTEM0001 공유플랫폼 웹서버 | MEM 2711 | 알람002 | MEMORY | Y | 2022-03-01 09:00
8 | SYSTEM0001 공유플랫폼 웹서버 | / 2721 | 알람003 |  | Y | 2022-03-01 09:00
7 | SYSTEM0001 공유플랫폼 웹서버 | /home 2721 | 알람004 |  | Y | 2022-03-01 09:00
6 | SYSTEM0001 공유플랫폼 웹서버 | /data 2721 | 알람005 |  | Y | 2022-03-01 09:00
5 | SYSTEM0002 공유플랫폼 웹서버 | CPU 2701 | 알람006 |  | Y | 2022-03-01 09:00
4 | SYSTEM0002 공유플랫폼 웹서버 | MEM 2701 | 알람007 |  | Y | 2022-03-01 09:00
3 | SYSTEM0002 공유플랫폼 웹서버 | / 2711 | 알람008 |  | Y | 2022-03-01 09:00
2 | SYSTEM0003 블록체인 서버 | CPU 2701 | 알람009 |  | N | 2022-03-01 09:00
1 | SYSTEM0003 블록체인 서버 | MEM 2711 | 알람010 |  | Y | 2022-03-01 09:00
테이블 명 | 이름
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_ALARM_HISTORY | 알람이력
TBL_ALARM_INFO | 알람 상태 정보

## Slide 93: 5. Key Screen : 정보관리 > 알람
알람타입 |  | 시스템알람
서버/호스트 |  | 
리소스 |  | 
알람 이름 |  | 
알람발생조건 레벨 |  | 
경고(WARNING) | 하위 조건값 | 
경고 상위 조건값 | 상위 조건값 | 
위험(CRITICAL) | 하위 조건값 | 
 | 상위 조건값 | 
사용여부 |  | 
B I
C I
운영자 님 ▼
Page ID | 이름 | 설명
7-3-3-4 | 알람코드 신규 | 시스템알람 신규등록
No. | 이름 | Description
1 | 알람발생조건 레벨 | 경고/위험 선택
2 | 도움말 버튼 | 알람 도움말 팝업
2-1 | 도움말 팝업 | 알람레벨, 알람상태에 대한 도움말
3 | 저장 | 저장 버튼
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
알람코드
Home > 정보관리 > 기본관리 > 알람코드
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
>> 공통코드그룹
>> 공통코드
>> 알람코드
>> 시스템정보
> 분석관리
도움말
알람레벨(위험도): 정상 < 경고 < 위험 알람상태(처리상태): 발생 → 인지 → 종료
2-1
숫자입력
입력
저장
뒤로
선택 ▼
숫자입력
숫자입력
숫자입력
도움말
선택 ▼
선택 ▼
2
3
1
테이블 명 | 이름
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_ALARM_HISTORY | 알람이력
TBL_ALARM_INFO | 알람 상태 정보

## Slide 94: 5. Key Screen : 정보관리 > 알람
B I
C I
운영자 님 ▼
Page ID | 이름 | 설명
7-3-3-5 | 알람코드 수정 | 분석알람 수정
No. | 이름 | Description
1 | 내용 수정 | 알람의 일부 항목만 수정 가능
2 | 도움말 버튼 | 알람 도움말 팝업
2-1 | 도움말 팝업 | 알람레벨, 알람상태에 대한 도움말
3 | 저장 | 저장 버튼
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
알람코드
Home > 정보관리 > 기본관리 > 알람코드
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
>> 공통코드그룹
>> 공통코드
>> 알람코드
>> 시스템정보
> 분석관리
도움말
알람레벨(위험도): 정상 < 경고 < 위험 알람상태(처리상태): 발생 → 인지 → 종료
확인
2-1
테이블 명 | 이름
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_ALARM_HISTORY | 알람이력
TBL_ALARM_INFO | 알람 상태 정보
알람타입 |  | 시스템알람
알람ID |  | 4862983b-dafe-11ec-a45f-2cea7f5a3add
알람 이름 |  | 
서버/호스트 |  | 공유플랫폼 웹서버/
리소스 |  | CPU
알람발생조건 레벨 |  | 
경고(WARNING) | 하위 조건값 | 
경고 상위 조건값 | 상위 조건값 | 
위험(CRITICAL) | 하위 조건값 | 
 | 상위 조건값 | 
사용여부 |  | 
WARNING
입력
저장
뒤로
2
3
2
도움말
2
3
1
1

## Slide 95: 5. Key Screen : 정보관리 > 기본관리
분석
에너지거래
모니터링
시스템정보
Home > 정보관리 > 기본관리 > 시스템정보
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
>> 공통코드그룹
>> 공통코드
>> 알람코드
>> 시스템정보
> 분석관리
검색
초기화
Page ID | 이름 | 설명
7-3-4-1 | 시스템정보 | 서버&리소스 목록 조회
No. | 이름 | Description
1 | 그리드 | 시스템정보 리스트 출력
2 | 리소스명 | 클릭시 상세페이지 이동
3 | 엑셀 | 엑셀 파일 다운로드
4 | 추가 | 추가 페이지 이동
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
테이블 명 | 이름
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_SYSTEM_INFO | 알람 상태 정보
TBL_COMMON_CODE | 공통 코드
C I
서버 ID | 서버명 | 호스트 | 리소스 CODE | 리소스명 | 등록시간 | 등록ID
SYSTEM0001 | 공유플랫폼 웹서버 | VUP 01 | 2701 | CPU | 2022.02.25 | admin
SYSTEM0001 | 공유플랫폼 웹서버 | VUP 01 | 2702 | MEM | 2022.02.25 | admin
SYSTEM0001 | 공유플랫폼 웹서버 | VUP 01 | 2703 | / | 2022.02.25 | admin
SYSTEM0002 | 공유플랫폼 웹서버 | VUP 02 | 2701 | CPU | 2022.02.25 | admin
SYSTEM0002 | 공유플랫폼 웹서버 | VUP 02 | 2702 | MEM | 2022.02.25 | admin
SYSTEM0002 | 공유플랫폼 웹서버 | VUP 02 | 2703 | DISK | 2022.02.25 | admin
SYSTEM0003 | 공유플랫폼 웹서버 | VUP 02 | 2701 | CPU | 2022.02.25 | admin
SYSTEM0002 | 공유플랫폼 웹서버 | VUP 02 | 2701 | CPU | 2022.02.25 | admin
SYSTEM0002 | 공유플랫폼 웹서버 | VUP 02 | 2702 | MEM | 2022.02.25 | admin
SYSTEM0002 | 공유플랫폼 웹서버 | VUP 02 | 2703 | DISK | 2022.02.25 | admin
1 / 30 Page (총 : 2개)
추가
1
2
3
4
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>

## Slide 96: 5. Key Screen : 정보관리 > 기본관리
분석
에너지거래
모니터링
시스템정보등록
Home > 정보관리 > 기본관리 > 공통코드
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
>> 공통코드그룹
>> 공통코드
>> 알람코드
>> 시스템정보
> 분석관리
Page ID | 이름 | 설명
7-3-4-2 | 시스템정보 신규 | 서버&리소스 등록
No. | 이름 | Description
1 | 서버ID | -기존에 등록된 서버ID 목록과 '직접입력’ 선택 가능 -‘직접입력’ 선택시 숫자 입력이 가능한 창 활성화 -서버ID 입력 시 서버명과 호스트명 자동 입력
2 | 리소스명 | -리소스명 선택 시 리소스CD 자동 출력
3 | 저장 | -저장 버튼
4 | 저장 확인 | -저장 확인창
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
서버 ID | 예) 0001 입력시 → SYSTEM0001
서버명 | 
호스트명 | 
리소스명 | 
리소스 CD | 
뒤로
저장
3
2701
'리소스명'를 선택하면 자동으로 변경됩니다.
직접 입력 ▼
'서버ID'를 선택하면 자동으로 변경됩니다.
'서버ID'를 선택하면 자동으로 변경됩니다.
숫자입력
입력
입력
CPU ▼
2
1
확인
등록하시겠습니까? (수정 및 삭제 불가, 주의요망)
확인
취소
4
테이블 명 | 이름
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_SYSTEM_INFO | 알람 상태 정보
TBL_COMMON_CODE | 공통 코드

## Slide 97: 5. Key Screen : 정보관리 > 기본관리
분석
에너지거래
모니터링
시스템정보등록
Home > 정보관리 > 기본관리 > 공통코드
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
>> 공통코드그룹
>> 공통코드
>> 알람코드
>> 시스템정보
> 분석관리
Page ID | 이름 | 설명
7-3-4-3 | 시스템정보 수정 | 서버&리소스 수정
No. | 이름 | Description
1 | 시스템정보 | 수정 불가능
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
시스템 ID | SYSTEM0001
서버명 | 공유플랫폼 웹서버
호스트명 | VUP 01
리소스명 | CPU
리소스 CD | 2701
뒤로
1
테이블 명 | 이름
TBL_POINT_MASTER | 계측포인트 정보
TBL_SYSTEM_INFO | 알람 상태 정보
TBL_COMMON_CODE | 공통 코드

## Slide 98: 5. Key Screen : 정보관리 > 분석관리
분석
에너지거래
모니터링
에너지분석 환산정보
Home > 정보관리 > 분석정보 > 에너지분석 환산정보
B I
C I
운영자 님 ▼
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
>> 에너지분석 환산정보
>> 리포트탬플릿
>> 이메일탬플릿
>> VUP목표량
테이블 명 | 이름
TBL_ENERGY_ANAL_CONVERSION | 에너지분석환산정보
Page ID | 이름 | 설명
7-4-1-1 | 에너지분석 환산정보 | 에너지분석 환산정보 목록
No. | 이름 | Description
1 | 그리드 | 에너지 분석환산정보 리스트 출력
2 | 분석명 | 상세 페이지 이동
3 | 추가 | 추가 페이지 이동
4 | 엑셀 | 엑셀 파일 다운로드
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
1 toe = 11,628 kWh
1 Nm3 = 38 MJ
No. | 에너지 | 분석단위 | 분석명 | 환산값 | 분석설명 | 사용구분 | 수정일
10 | 스팀 | TOE | 석유환산톤 | 0.0000859993 | kWh → toe | Y | 2021.01.04
9 | 냉수 | TOE | 석유환산톤 | - | ton → toe | Y | 2021.01.04
8 | 압공 | TOE | 석유환산톤 | - | Nm³ → toe | Y | 2021.01.04
7 | 스팀 | TOE | 석유환산톤 | - | toe→ kWh | Y | 2021.01.04
6 | 냉수 | TOE | 석유환산톤 | - | toe→ ton | Y | 2021.01.04
5 | 압공 | TOE | 석유환산톤 | - | toe→ Nm³ | Y | 2021.01.04
4 | 스팀 | CO² | 이산화탄소배출량 | - | kWh → CO² | Y | 2021.01.04
3 | 냉수 | CO² | 이산화탄소배출량 | - | ton → CO² | N | 2021.01.04
2 | 압공 | CO² | 이산화탄소배출량 | - | Nm³ → CO² | Y | 2021.01.04
1 | 스팀 | MJ | MJ환산 | 38 | Nm³ → MJ | Y | 2021.01.04
1 / 1 Page (총 : 6개)
추가
1
2
4
3

## Slide 99: 5. Key Screen : 정보관리 > 분석관리
에너지분석 환산정보
Home > 정보관리 > 분석정보 > 에너지분석 환산정보
B I
C I
운영자 님 ▼
Page ID | 이름 | 설명
7-4-1-2 | 에너지분석 환산정보 신규 | 에너지분석 환산정보 등록
No. | 이름 | Description
1 | 에너지분석환산정보 | 에너지/분석단위/분석명/환산값/분석설명/사용구분 환산값: 숫자만 입력 가능 분석설명: varchar 50
2 | 저장 | 저장 버튼
2-1 | 저장 확인 | 저장 확인창
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
테이블 명 | 이름
TBL_ENERGY_ANAL_CONVERSION | 에너지분석환산정보
C I
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
>> 에너지분석 환산정보
>> 리포트탬플릿
>> 이메일탬플릿
>> VUP목표량
에너지 | 
분석단위 | 
분석명 | 
환산값 | 
분석설명 | 
사용구분 | 
뒤로
저장
선택 ▼
입력
입력
입력
확인
저장하시겠습니까?
확인
취소
1
2-1
2

## Slide 100: 5. Key Screen : 정보관리 > 분석관리
에너지분석 환산정보
Home > 정보관리 > 분석정보 > 에너지분석 환산정보
B I
C I
운영자 님 ▼
Page ID | 이름 | 설명
7-4-1-3 | 에너지분석 환산정보 수정 | 에너지분석 환산정보 수정
No. | 이름 | Description
1 | 에너지분석환산정보 | 에너지/분석단위/분석명/환산값/분석설명/사용구분 환산값: 숫자만 입력 가능 분석설명
2 | 저장 | 저장 버튼
2-1 | 저장 확인 | 저장 확인창
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
테이블 명 | 이름
TBL_ENERGY_ANAL_CONVERSION | 에너지분석환산정보
C I
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
>> 에너지분석 환산정보
>> 리포트탬플릿
>> 이메일탬플릿
>> VUP목표량
에너지 | 스팀
분석단위 | TOE
분석명 | 
환산값 | 
분석설명 | 
사용구분 | 
뒤로
저장
석유환산톤
0.0000859993
kWh → toe
확인
저장하시겠습니까?
확인
취소
1
2-1
2

## Slide 101: 5. Key Screen : 정보관리 > 분석관리
리포트탬플릿
Home > 정보관리 > 분석정보 > 리포트탬플릿
B I
C I
운영자 님 ▼
Page ID | 이름 | 설명
7-4-2-1 | 리포트 | 
No. | 이름 | Description
1 | 검색 | 리포트템플릿 검색
2 | 리스트 | 리포트템플릿 리스트
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
테이블 명 | 이름
TBL_REPORT_TEMPLATE | 리포트템플릿 정보
TBL_REPORT_FILES | 리포트파일 정보
C I
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
>> 에너지분석 환산정보
>> 리포트탬플릿
>> 이메일탬플릿
>> VUP목표량
1 / 1 Page (총 : 10개)
검색
초기화
기간타입
전체▼
범위타입
전체 ▼
소유자타입
전체 ▼
생성일자
템플릿명
번호 | 기간타입 | 범위타입 | 소유자타입 | 템플릿명 | 템플릿 파일 다운로드 | 생성일자 | 사용구분 | 등록자 | 등록일시
10 | 연간 | 공장그룹 | 운영자 | 연간 OO 리포트 | 연간 통계 리포트.xlxs | 5 | Y | 관리자 | 2020.10.31 09:00
9 | 연간 | 공장그룹 | 운영자 | 연간 OO 리포트 | 연간 통계 리포트.xlxs | 5 | Y | 운영자 | 2020.09.01 09:00
8 | 연간 | 공장그룹 | 운영자 | 연간 OO 리포트 | 연간 통계 리포트.xlxs | 5 | Y | 관리자 | 2020.08.08 09:00
7 | 월간 | 공장그룹 | 운영자 | 연간 OO 리포트 | 연간 통계 리포트.xlxs | 5 | Y | 운영자 | 2020.08.01 09:00
6 | 월간 | 공장그룹 | 운영자 | 연간 OO 리포트 | 연간 통계 리포트.xlxs | 5 | Y | 운영자 | 2020.07.20 09:00
5 | 연간 | 공장 | 운영자 | 연간 OO 리포트 | 연간 통계 리포트.xlxs | 5 | Y | VUP | 2020.06.13 09:00
4 | 연간 | 공장 | 운영자 | 연간 OO 리포트 | 연간 통계 리포트.xlxs | 5 | Y | 관리자 | 2020.06.01 09:00
3 | 월간 | 공장 | 고객 | 연간 OO 리포트 | 연간 통계 리포트.xlxs | 5 | Y | 운영자 | 2020.06.01 09:00
2 | 월간 | 공장 | 운영자 | 연간 OO 리포트 | 연간 통계 리포트.xlxs | 5 | Y | 관리자 | 2020.06.01 09:00
1 | 월간 | 공장 | 운영자 | 연간 OO 리포트 | 연간 통계 리포트.xlxs | 5 | Y | 관리자 | 2020.06.01 09:00
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
1
2
추가

## Slide 102: 5. Key Screen : 정보관리 > 분석관리
기간타입 |  | 범위타입 | 
소유자타입 |  |  | 
템플릿명 |  |  | 
파일첨부 |  |  | 
사용여부 |  | 생성일자 | 
리포트탬플릿
Home > 정보관리 > 분석정보 > 리포트탬플릿
B I
C I
운영자 님 ▼
Page ID | 이름 | 설명
7-4-2-1 | 리포트 | 
No. | 이름 | Description
1 | 등록 | 템플릿 정보 등록
2 | 저장 | 템플릿 저장
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
>> 에너지분석 환산정보
>> 리포트탬플릿
>> 이메일탬플릿
>> VUP목표량
저장
추가
내용입력
뒤로
연간_00년_00월_통계 템플릿
1
연간▼
공장그룹▼
운영자▼
05▼
매월
테이블 명 | 이름
TBL_REPORT_TEMPLATE | 리포트템플릿 정보
TBL_REPORT_FILES | 리포트파일 정보
2

## Slide 103: 5. Key Screen : 정보관리 > 분석관리
이메일탬플릿
Home > 정보관리 > 분석정보 > 이메일탬플릿
B I
C I
운영자 님 ▼
Page ID | 이름 | 설명
7-4-2-1 | 리포트 | 
No. | 이름 | Description
1 | 리스트 | 이메일템플릿 리스트
2 | 상세 | 이메일 상세화면으로 이동
3 | 추가 | 이메일템플릿 추가화면으로 이동
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
테이블 명 | 이름
TBL_ENERGY_ANAL_CONVERSION | 에너지분석환산정보
C I
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
>> 에너지분석 환산정보
>> 리포트탬플릿
>> 이메일탬플릿
>> VUP목표량
 | 순서 | 구분 | 기간타입 | 범위타입 | 소유자타입 | 탬플릿명 | 파일명 | 발송지정
 | 10 | 거래 | 월간 | 공장 | 고객 | 거래체결 |  | -
 | 9 | 거래 | 월간 | 공장 | 고객 | 거래종료도래 |  | -
 | 8 | 거래 | 월간 | 공장 | 고객 | 거래종료 |  | -
 | 7 | 공지 | 월간 | 공장 | 고객 |  |  | -
 | 6 | 정산 | 월간 | 공장 | 고객 | 청구서 |  | mm05 11:00
 | 5 | 정산 | 월간 | 공장 | 고객 | 명세서 |  | mm10 17:00
 | 4 | 정산 | 월간 | 공장 | 고객 | 입금이슈 |  | -
 | 3 | 정산 | 월간 | 공장 | 고객 | 지급이슈 |  | -
 | 2 |  | 연간 | 공장 | 운영자 |  |  | -
 | 1 |  | 연간 | 공장그룹 | 운영자 |  |  | -
1 / 1 Page (총 : 6개)
추가
전체삭제
1
2
3

## Slide 104: 5. Key Screen : 정보관리 > 분석관리
이메일탬플릿상세
Home > 정보관리 > 분석정보 > 이메일탬플릿상세
B I
C I
운영자 님 ▼
Page ID | 이름 | 설명
7-4-2-1 | 리포트 | 
No. | 이름 | Description
1 | 추가 | 이메일템플릿 정보 등록
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
테이블 명 | 이름
TBL_ENERGY_ANAL_CONVERSION | 에너지분석환산정보
C I
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
>> 에너지분석 환산정보
>> 리포트탬플릿
>> 이메일탬플릿
>> VUP목표량
순서 | 구분 | 기간타입 | 기간타입 | 범위타입 | 소유자타입 | 사용구분
10 | 거래 | 월간 | 월간 | 공장 | 고객 | 
발송지정일 | 탬플릿명 | 거래체결 |  |  |  | 
- | 파일명 | CONTRACT_NOTICE_MAIL |  |  |  | 
 | 파일경로 | /home/tessweb/platform/templates/email/CONTRACT_NOTICE_MAIL |  |  |  | 
저장
삭제
뒤로
1

## Slide 105: 5. Key Screen : 정보관리 > 분석관리
이메일탬플릿상세
Home > 정보관리 > 분석정보 > 이메일탬플릿상세
B I
C I
운영자 님 ▼
Page ID | 이름 | 설명
7-4-2-1 | 리포트 | 
No. | 이름 | Description
1 | 사용여부 | 
2 | 뒤로 | 
3 | 저장 | 
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
테이블 명 | 이름
TBL_ENERGY_ANAL_CONVERSION | 에너지분석환산정보
C I
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
>> 에너지분석 환산정보
>> 리포트탬플릿
>> 이메일탬플릿
>> VUP목표량
 | 구분 | 기간타입 | 기간타입 | 범위타입 | 소유자타입 | 사용구분
 |  | 월간 |  |  |  | 
발송지정일 | 탬플릿명 |  |  |  |  | 
 | 파일명 |  |  |  |  | 
 | 파일경로 |  |  |  |  | 
저장
삭제
뒤로
선택 ▼
선택 ▼
선택 ▼
선택 ▼
거래
공지
정산
월간
연간
공장
공장그룹
고객사
운영자

## Slide 106: 5. Key Screen : 정보관리 > 분석관리
VUP목표량
Home > 정보관리 > 거래 > VUP목표량
B I
C I
운영자 님 ▼
테이블 명 | 이름
TBL_TARGET_BASELINE | VUP 목표량
TBL_TARGET_BASELINE_MONTHLY | 월별 VUP 목표량
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보
Page ID | 이름 | 설명
7-4-3-1 | VUP 전체목표량 | VUP 전체목표량 목록
No. | 이름 | Description
1 | 검색조건 | 에너지그룹, 공장그룹, 거래구분, 설정여부(완료/미설정) VUP 설정된 경우 수치가, 미설정된 경우 ‘설정’ 표시
2 | 그리드 | 최대 거래가능용량 -매수공장(Sink): 월 최대 구매가능 거래량 -매도공장(Source): 월 최대생산 공급량
3 | 엑셀 | 엑셀 파일 다운로드
4 | VUP 목표량 | 설정 상세 페이지 이동
검색
초기화
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
>> 에너지분석 환산정보
>> 리포트탬플릿
>> 이메일탬플릿
>> VUP목표량
No. | 에너지 | 공장그룹 | 공장 | 거래구분 | 시간당 최대 공급량/수요량 | VUP 목표량
1 | 스팀 | 시화 | 삼일 공장 | 매수 | 300,000 | 설정
2 | 스팀 | 시화 | 사이 공장 | 매수 | 200,000 | 설정
3 | 스팀 | 시화 | 오이 공장 | 매수 | 700,000 | 설정
4 | 스팀 | 시화 | 육일 공장 | 매수 | 400,000 | 설정
5 | 스팀 | 시화 | 삼팔 공장 | 매도 | 300,000 | 300,000
6 | 스팀 | 시화 | 대하 공장 | 매도 | 224,000 | 224,000
7 | 스팀 | 시화 | 조개 공장 | 매도 | 870,000 | 870,000
1 / 30 Page (총 : 2개)
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
2
3
4
에너지그룹
전체 ▼
공장거래그룹
전체 ▼
설정여부
전체 ▼
거래구분
전체 ▼
1

## Slide 107: 5. Key Screen : 정보관리 > 분석관리
에너지 | 스팀
공장그룹 | 시화
공장 | 삼일 공장
거래구분 | 매도
월 최대생산 공급량 | 1,000 BAR
VUP목표량(월 기준) | BAR
B I
C I
운영자 님 ▼
Page ID | 이름 | 설명
7-4-3-2 | VUP 전체목표량 설정 | VUP 목표량 설정
No. | 이름 | Description
1 | 월 최대생산 공급량 | 매수공장(Sink): 월 최대 구매가능 거래량 매도공장(Source): 월 최대생산 공급량
2 | VUP 목표량 | VUP 목표량을 직접 입력하거나, 최대 공급량 대비 목표 비율을 정하면 자동 입력
3 | 저장 | 저장 버튼
모니터링 분석 에너지거래 마이페이지 관리자 정보관리
2015.09.10 15:20:37
C I
VUP목표량
Home > 정보관리 > 거래 > VUP목표량
분석
에너지거래
모니터링
마이페이지
관리자
정보관리
> 공장관리
> 거래관리
> 기본관리
> 분석관리
>> 에너지분석 환산정보
>> 리포트탬플릿
>> 이메일탬플릿
>> VUP목표량
850
85%
▲
▼
뒤로
저장
1
2
3
테이블 명 | 이름
TBL_TARGET_BASELINE | VUP 목표량
TBL_TARGET_BASELINE_MONTHLY | 월별 VUP 목표량
TBL_FACTORY_GROUP | 공장 그룹정보
TBL_FACTORY_MASTER | 공장 정보